## 1
PAKIET 1
Zestawy do znieczuleń, igły punkcyjne, igły i filtry do znieczuleń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. Skład zestawu: Igła Tuohy 18G, cewnik z miękką końcówką, filtr zewnątrzoponowy, łącznik filtra zatrzaskowy, mocowanie filtra zop do skóry pacjenta i mocowanie cewnika do skóry w miejscu wkłucia. |  | szt. | 100
2 | Zestawy do znieczulenia kombinowanego pp i zop. Skład zestawu: Igła Tuohy z dodatkowym otworem dla igły PP 18G, igła pencil point 27G, cewnik zewnątrzoponowy, łącznik cewnika, filtr zewnątrzoponowy, mocowanie filtra do skóry pacjenta, strzykawka niskoporowa, blokada igły przed cofnięciem |  | szt. | 50
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą G18, G22, G25, 27G x 3 1/2 typu Pencil Point |  | szt. | 1500
4 | Atraumatyczna igła podpajęczynówkowa z prowadnicą ze specjalnym szlifem typu "Atraucan" |  | szt. | 25
5 | Filtr płaski do znieczuleń zewnątrzoponowych |  | szt. | 50
6 | Igła do nakłuć lędźwiowych | od 0,5 x 90 mm do 0,9 x 90 mm | szt. | 1500
7 | System (igła + cewnik) do znieczulenia splotu barkowego (Stimuplex A) |  | szt. | 30
8 | Zestaw do nakłucia i płukania otrzewnej. Skład zestawu: trokar metalowy i kaniula z tworzywa 10 F z regulowaną głębokością wkłucia, cewnik 9Fx50 cm, skalpel |  | szt. | 20
9 | Igła Tuochy 18 G |  | szt. | 50
10 | Linia do mierzenia ciśnienia metodą inwazyjną (zestaw pasujący do kardiomonitora UT 4000F, kardiomonitorów Monnal T75, Life Scope J 9700 K końcówką dopasowaną jednocześnie do obu kardiomonitorów) |  | szt. | 150
11 | zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego : skład zestawu igła Tuohy 19G , cewnik zbrojony, filt zewnątrzoponowy, łącznik filtra zatrzaskowy |  | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 2
PAKIET 2
Rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne, connector do rurek,
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo | 3 | szt. | 400
2 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo | 4 | szt. | 600
3 | Rurka ustno - gardłowa Guedela, sterylna, pakowana pojedynczo | 5 | szt. | 300
4 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 4 - 6 | szt. | 150
5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 7 - 7,5 | szt. | 700
6 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 - 2 cm,linią RTG co namniej cztery oznaczenia nie licząc oznaczenia na balonie | 8 -8,5 | szt. | 1000
7 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym,skalowana co 1 cm,linią RTG | 9 - 9,5 | szt. | 100
8 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznacznikiem głębokości na obwodzie rurki | 7-7,5 | szt. | 300
9 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznacznikiem głębokości na obwodzie rurki | 8 - 9 | szt. | 300
10 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym | 4 -6,5 | szt. | 100
11 | Przedłużacz do rurki ze złączem intubacyjnym zagiętym pod kątem 90 stopni o długości 15 cm pakowany po 25 szt |  | op | 150
13 | Prowadnica do intubacji |  | szt. | 30
14 | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowa |  | szt. | 10
15 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem z poliuretanu w kształcie stożka , sterylna.Rozmiar 7 - 9 |  | szt. | 30
16 | Connector - złącze rurki intubacyjnej |  | szt. | 300
17 | Rurka intubacyjna w kształcie stozka do przedłużonej intubacji wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, półtransparenty łącznik 15 mm, dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, pakowane folia-paier | 6-9 | szt. | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 3
PAKIET 3
Rurki intubacyjne ratownicze, rurki do długotrwałych intubacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna ratownicza, dwuświatłowa do intubacji na ślepo, z 2 mankietami .(Combitube) | średni | szt. | 2
2 | Rurka dooskrzelowa lewostronna |  | szt. | 2
| Rurka dooskrzelowa prawostronna |  | szt. | 2
2 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji z możliwością odsysania znad mankietu | 7.0 -8.5 | szt. | 20
RAZEM
0
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 4
PAKIET 4
Maski twarzowe, maski krtaniowe, zestawy rur oddechowych, worki
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Maska anestetyczna dorośli | 3 - 5 | szt. | 200
2 | Maska krtaniowa dla dorosłych | 3 | szt. | 10
3 | Maska krtaniowa dla dorosłych | 4 | szt. | 100
4 | Maska krtaniowa dla dorosłych | 5 | szt. | 100
5 | Worek wielorazowy sylikonowy | poj. 2 l | szt. | 2
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 5
PAKIET 5
Filtry antybakteryjno-antywirusowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Filtr mechaniczny ,bakteriobójczy, o skuteczności filtracji w teście czsteczkowym nie mniejszym niż 99,97 % i.Skuteczność przeciwbakteryjnanie mniejsza niż 99,99999 %. sterylny,z portem kapno ,z warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczny przeciwko WZW i HCV. |  | szt. | 2000
2 | Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów minimum 99,99 % .Pakowany pojedynczo, sterylny . Złącze proste z portem kapno,pakowany wraz z łącznikiem podwójnie obrotowym - przestrzenią martwą. |  | szt. | 2000
3 | Wymiennik celulozowy ciepła i wilgoci typu "sztuczny nos" do zastosowania w tracheostomii i intubacji z portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, sterylny. Skuteczność nawilżania min. 28 mg/l. |  | szt. | 700
4 | Filtr wdechowy do respiratorów Bennett, Extend Teama. |  | szt. | 100
5 | Filtr elektrostatyczny przeciwbakteryjny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla układów oddechowych |  | szt. | 1500
6 | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków elektrycznych, ssaków przy aparatach do znieczulenia firmy Drager , ssaków próżniowych posiadający złącza dopasowane do standartowych przewodów i urządzen ssących. |  | szt. | 200
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 6
PAKIET 6
Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca .Na jednym końcu rękawa mankiet uszczelniający o poj.45ml, na drugim zaś część umożliwiająca zamocowanie systemu do łóżka pacjenta. Dwa wyraźne zaznaczone dreny:jeden do napełnienia mankietu, drugi irygacyjny.W zestawie strzykawka oraz 3 worki do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości,z oznaczeniem pojemności do 1000ml |  | szt. | 15
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 7
PAKIET 7
Pojemniki do nawilżania tlenu, sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Pojemnik jednorazowy ze sterylną wodą do systemu zamkniętego nawilżania tlenu.Możliwość zainstalowania do wielu chorych (piśmiennictwo, opinie kliniczne), woda sterylna do 30 dni (certyfikaty) | 550-650 ml | szt. | 800
2 | Adapter - łącznik dostosowawczy do systemu zamkniętego |  | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 8
PAKIET 8
Cewniki i zestawy do odsysania dróg oddechowych, zestawy do drenażu klatki piersiowej, zestawy do gimnastyki oddechowej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym, z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną | Ch 8 - 12 dł. 50 cm | szt. | 2000
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym, z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną | Ch 14 dł. 50 cm | szt. | 3000
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym, z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną | Ch 16 dł. 50 cm | szt. | 7000
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym, , z końcówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczną | Ch 18 dł. 50 cm | szt. | 7000
5 | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania do badań laboratoryjnych (dla dorosłych), sterylny z konektorem zdejmowanym pakowany po 25 szt. | 40 ml | op. | 25
6 | Cewnik Thorax do drenażu klatki piersiowej , linia widoczna w RTG, sterylny | Ch 16 - Ch 40 | szt. | 20
7 | Cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus, który chcroni materiał podczas transportu | Ch 20 - 28 | szt. | 20
8 | Urządzenie do treningu oddechowego |  | szt. | 30
Razem
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 9
PAKIET 9
Elektrody do EKG
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda EKG do monitorowania długookresowego. Hydrożel stały (receptura "szybka", podłoże piankowe, kształt prostokątny ułatwiający naklejanie, wzmocniony środek elektrody zmniejsza artefakty spowodowane ruchami klatki piersiowej, adapter zatrzaskowy op a 30 szt. | 36 x 45 mm | op | 400
2 | Elektroda do prób wysiłkowych. Styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), adapter zatrzaskowy, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka"), owalny kształt ułatwiający naklejanie op a 50 szt. | 48 x 34 mm | op | 500
3 | Kable jednorazowe Ekg trzyodprowadzeniowe do posiadanych kardiomonitorow |  | szt | 30
4 | Elektrody EKG do Holtera , węglowa ze ździerakiem, radoprzezierna. Skuteczność 72 godz. Styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), adapter zatrzaskowy, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura "szybka") op a 30 szt. | 45 x 50 mm | op | 1500
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 10
PAKIET 10
Papier do EKG, EEG, defibrylatora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Papier do EKG As-33 | 110 x 10 | rolka | 400
2 | Papier do EKG As-33 B5 EKO | 58 x 25 | rolka | 400
3 | Papier do EKG HP Writer (termoczuły) | 210 x 300 x 200 | blok | 150
4 | Papier do EKG (do aparatu Cardio Touch 3000 S Firmy BIONET) | 215 x 300 cm | rolka | 30
5 | Papier do EKG (do aparatu MR Silver ) | 112 x 25 | rolka | 100
6 | Papier do videoprintera MITSUBISHI | K-61B | rolka | 50
7 | Papier EKG do aparatu M-Trace | 112 x 25 | rolka | 600
8 | Papier do defibrylatora Life Pack 12 | 108 x 25 | rolka | 100
9 | Papier do spirometru Datospir 120 D op po 10 szt , termoczuły , pezpyłowy | 110 mm x20 m | op | 100
10 | Papier do spirometru Micro Lab op po 5 szt, termoczuły | 110 mmx 7 m | op | 100
11 | Papier do aparatu RTG UPP - 21 HD | 210mm x 25 m | szt | 10
12 | Papier do videoprintera Mitsubishi | K 65HM-CE | rolka | 50
13 | Papier do defibrylatora Zoll | 90 x 90 | op | 60
14 | Papier termiczny składany do apartu EKG SE- 12 cały zadrukowany | 210 x 300 x150 | blok | 200
15 | Papier do aparatu EDAN SE- 1201 termiczny skladany | 210 x 140 x 150 | szt | 180
16 | Papier do defibrylatora TEC seria 7700 firmy NIHON | 50 x100x 300 | blok | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 11
PAKIET 11
Strzykawki do pomp infuzyjnych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych ASCOR AP 22, AP 23 ,AP 24 ,Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek | 50 ml | szt. | 9000
2 | Strzykawka do leków światłoczułych do pomp infuzyjnych ASCOR AP22, AP 23 AP 24,Perfusor Space winna być dopuszczona do stosowania przez producentów w/w pomp tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek | 50 ml | szt. | 7000
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5metr - 3 m |  | szt. | 8000
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5metr leków światłoczułych |  | szt. | 5000
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 12
PAKIET 12
System do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zamknięty system do odsysania w układzie zamkniętym z portem do płukania cewnika z wydzieliny do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, z możliwością zastosowania od 24 do 72 godzin | F10 - F16 | szt. | 300
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 13
Pakiet 13 Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi, przedłużacze i filtry do płynów, zestawy do kaniulacji dużych naczyń
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z zabezpieczeniem przed aspiracją powietrza i zaciskiem rolkowym |  | szt. | 100000
2 | Aparat do przetaczania płynów i żywienia pozajelitowego do pomp infuzyjnych infusomat |  | szt. | 200
3 | Aparat do przetaczania płynów z lekami światłoczułymi do pomp infuzyjnych infusomat |  | szt. | 200
4 | Aparat do przetaczania krwi |  | szt. | 4000
5 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi |  | szt. | 500
6 | Filtry do przetaczania płynów infuzyjnych |  | szt. | 50
7 | Jednoświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 14 G dł. 20 cm | szt. | 50
8 | Jednoświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 16 G dł. 20 cm | szt. | 50
9 | Dwuświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G | 3 | 150
10 | Trójświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G 3 kanał 18G | szt. | 400
11 | Czteroświatłowy cewnik do żył centralnych w zestawie Seldingera z możliwością wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły | 1 kanał 16G 2 kanał 18 G 3 kanał 18G 4 kanał 14 G | szt. | 30
12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą "cewnik w cewnik" z wkłucia obwodowego z rozrywalną kaniulą typu splittocan | nr 14 dł 70 cm | szt. | 10
13 | Przyrząd do pobierania płynów z buteleki fiolek z filtrem p/bakteryjnym i samodomykającą się zatyczką, kolec o mniejszej średnicy i dł. dla wersii do fiolek |  | szt. | 17000
14 | Igła przelewowa typu transofix. Dwie igły biorcze. Uchwyt do wkłucia. Dwie osłony założone na kolce. Pakowany sterylnie. |  | szt. | 200
15 | Zestaw drenów do pomiaru OCŻ razem z aparatem do płynów - dren do skali 100 cm z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym |  | szt. | 500
16 | Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ |  | szt. | 40
17 | Zestaw do kaniulacji tętnic | 14G - 22G | szt. | 300
RAZEM

## 14
PAKIET 14
Zestaw do tracheotomii przezskórnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa w składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do idenfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera,rozszerzadło oraz rurka tracheomijna z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu. | 7.0 , 8.0, 9.0 | szt. | 60
2 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych z igłą Veresa i łącznikiem dającym możliwość podłączenia pacjenta do respiratora |  | szt. | 5
3 | Kompletny zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa | 7.0 , 8.0 | szt. | 2
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 15-23
PAKIET 15
Czujniki do pomiaru rzutu serca
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca kompatybilne z monitorem Vgileo,prostolininiowy przepływ płynu przez przetwornik, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem | 152 cm | szt | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 16
Sprzęt jednorazowy do hemofiltracji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do hemodiafiltracji KIT 4 do aparatu Multifiltrate CiCA |  | op | 5
2 | Zestaw do hemodiafiltracji KIT 8 do aparatu Multifiltrate CiCA |  | op | 35
3 | Worek na filtrat | 10 l | op | 72
4 | Strzykawka | 50 ml | op | 50
5 | Igły SPIKE ( op po 100 szt) |  | op | 4
6 | Rozdzielacz 2 x 4 |  | op | 48
7 | Filtr AV 1000 set |  | szt | 12
8 | Zestaw do wymiany dializatora |  | szt | 12
9 | Zestaw do plazmaferezy ,składający się;zmodyfikowanej kasety integrującej 3 dreny tętniczy żylny filtratu; plazma filtra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. Dyfuzyjnej 0,6 m2 ,drenu substytucyjnego osocza ,worka na filtrat opoj 10 l |  | op | 15
10 | Zestaw do ciągłej hemodializy zregionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu |  | szt | 30
11 | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych pakowanych osobno elementów ; 1 - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy ,żylny filtratu ,cytrynianu [końcówka Safe Lock],roztworu wapnia [ z igłą ;spike'' z napowietrzaniem] ; 2- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszcalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 3 - drenu dializatu; 4 - drenu substytu |  | szt | 10
12 | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40 - 45 kD ipow. Dyfuzyjnej 1 ,8 m2 |  | szt | 5
13 | Wodorowęglanowy dializat o składzie;potas 2 lub 4 mmol/l ; sód 133 mmol/l; wapń 0 mmol /l; magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l; fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ; wodorowęglan 20 mmol /l.Worek dwukomorowy zapokowany sterylnie ,powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu; 1- typu Luer Lock; 2 - Safe Lock 3 - potr z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  | szt | 1000
14 | 4% Cytrynia sodu w workach 1500 ml . Worek zapakowany sterylnie ,posiadający port do pobierania płynu i port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  | szt | 300
15 | 46,7 %Cytrynia sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml [ op po 20 amp.] |  | op | 5
16 | Cewniki SDL / SL,długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24 cm | 11,5/13,5 Fr | op | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 17
Rurki intubacyjne specjalistyczne,zestaw rur do respiratora
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka profilowana z mankietem , południowa | Nr 7 - 9 | szt. | 300
2 | Rurka profilowana z mankietem , północna | Nr 7 -9 | szt. | 100
3 | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani z mankietem ( op - 10 szt) | 5 | op | 3
4 | Łącznik karbowany z podwójnie zespolonym łącznikiem kątowym, sterylny (op.25 szt.) |  | op | 100
5 | Zestaw trzech rur jednorazowych dla dorosłych z łącznikiem +kolano z portem +worek oddechowy bezlatateksowy ,elastyczne (do aparatu do znieczulenia ) |  | szt. | 2500
6 | Zestaw dwóch rur jednorazowych dla dorosłych z łącznikiem z portem ,elastyczne do respiratora |  | szt. | 400
7 | Linia do kapnografii,końcówka męska/męska,sterylna ( op.25 szt.) | dl. 3 m | op | 150
8 | Zestaw czasaowych cewników do dializ trójkanałowy, konfiguracja cewnika podwójne D, sterylny, końcówki cewniki silikonowe | CH12dł 16 cm |  | 25
9 | Zestaw czasaowych cewników do dializ trójkanałowy , konfiguracja cewnika podwójne D, końcówki cewnika silikonowe | CH12dł 20 cm |  | 25
10 | Laryngoskop światłowy jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłączalnego bloku ( rekojęść + łyzka ), światło ledowe, | 3 - 4 |  | 2000
11 | Wkład do laryngoskopu |  |  | 6
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 18
Rurka tracheostomijna
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowymoraz systemem ograniczenia wzrostuciśnienia wewnątrzmankitu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu ,wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny,przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądz wymianę rurki. | Ch 6 - 9 | szt. | 150
2 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym , o zwiększonych właściwościach termoplastycznych , linią widoczną w RTG.Sterylna. | 2013-07-09 | szt | 100
3 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni. Rozmiar 7 -9 mm |  | szt | 100
4 | Zestaw do punkcji opłucnej , składający się z igły Veressa ,cewnika widocznego w RTG zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (z możliwością przełączenia w tryp drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), strzykawki 60 ml, worka do drenażu 2000 ml , skalpela do nacięcia skóry. | 9 Ch ,12Ch | szt | 50
5 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z miękkim mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankitu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem ) posiadający oznaczenia rozmiru rurki oraz rodzaju i średnicymankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz zoznaczeniem rozmiaru i długosci rurki oraz samoblokujący sięmandryn z otworem na prowadnicę Selidingera umożliwiający założenie bądz wymiane rurki | Ch 7 - 9 | szt. | 10
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 19
Elektroda do stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Elektroda dwubiegunowa do czasowej stymulacji serca ,zakończenie typu C | 6 F | szt | 30 | 170 |  |  | 5100
| RAZEM | [6 empty] | 5100
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
Pakiet 20
Opatrunek na oczy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Opatrunek na oczy ze szkiełkiem dla dorosłych |  | szt. | 300
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
PAKIET 21
Adapter do kapnografii
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Adapter do czujnika kapnografii przy monitorze Lifescope J op.po 50 szt. |  | op | 4
2 | Elektroda do stymulacji przezskórnej do defibrylatora TEC seria 7700 |  | szt. | 10
3 | Termometr powierzchniowy |  | szt. | 8
4 | Czujnik tlenu do respiratora Extend |  | szt. | 10
5 | Rura oddechowa jednorazowa do respiratora transportowego Osirys 3 wyposażonej w zastawkę wydechową oraz czujnik przepływu | 130 cm | szt. | 40
6 | Filtr p/pyłowy do respiratorów Extend Teama |  | op | 8
7 | Rura oddechowa jednorazowa do respiratora transportowego Osirys 2 | 130 cm | szt. | 30
8 | Czujnik przepływuzastwki wydechowej do respiratora Monnal T75 |  | szt. | 20
9 | Zastawka wydechowa do respiratora Monnal T75 |  | szt | 20
10 | Kabel do pomiaru ciśnienia przy monitorze Life Scope |  | szt | 5
11 | Filtr powierza do respiratora Monnal 75 |  | szt | 10
12 | Przewó do pomiaru ciśnienia metodą krwawą i rzutu serca ,pasujący do przetworników |  | szt | 6
13 | Mankiet do pomiaru ciśnienia przy monitorze Life Scope dla dorosłych | S, M ,L, XL | szt | 20
RAZEM
Pakiet 22
Mankiety do pomiaru ciśnienia
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Mankiet wyposażony w pojedyńczą linię oraz komplet uniwersalnych konektorów łączących przewód mankietu z przewodem monitora co pozwala na połaczenia do każdego typu używanego monitora.(Life Scope, UT 40000, ) Produkt bezlatsowy, pakowany pojedynczo. Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną do monitorów NIBP - dla dorosłych, - dla obwodu ramienia: 26 - 33cm , szerokość 12 - 15cm , długość 60cm |  | szt | 40
2 | Mankiet do ręcznego pomiaru ciśnienia jednodrenowy i dwudrenowy dla obwodu ramienia 25 - 35 cm, długośc 60 - 65 cm |  | szt | 20
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
/pieczęć/ Załącznik nr 6 | Pakiet 23
Specjalistyczne zestawy do długotrwałej kaniulacji naczyń i łączniki do toalety drzewa oskrzelowego
FORMULARZ CENOWY-Igły do nakłuć lędźwiowych - Zadanie 6
l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Igła to tunelizacji cewników epiduralnych. Średnica 1,7 x 2,2mm długość 35 cm |  | szt. | 10
2 | Uchwyt do mocowania cewników zewnątrzoponowych |  | szt. | 50
3 | Rampa trzykranikowa |  | szt. | 100
4 | Rampa trzykranikowa zakończona 4 systemami bezigłowymi zuchwytem i drenem 150 cm |  | szt. | 100
5 | System bezigłowy z wymagalnym 7 dniowym terminem przydatności i 360 wejściami pakowany w bezdotykowy przezroczysty aplikator |  | szt. | 400
6 | Dren przedłużający do pomp przezroczysty - biały | 4 m | szt. | 100
7 | Uchwyt do laryngoskopu ze światłowodem wodoszczelne lekkie do wyboru (standard,krótki, cienki ) kompatybilne z łyżkami |  | szt. | 10
8 | Łyżki Mac Intosha do jednorazowej intubacji jałowe, zabezpieczone dodatkową folią,pakowane pojedyńczo na światłowodzie kompatybilne z uchwytami | 3 i 4 | szt. | 1000
9 | Rampa pięciokranikowa zakończona 6 systemami bezigłowymi z uchwytem idrenem 150 cm |  | szt. | 50
10 | Rampa pięciokranikowa |  | szt. | 100
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
1
Note on B29: user:

## 24-33
Pakiet 24
Kopułki, czujniki tlenowe przy aparacie do znieczulenia Fabius
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Kopułka zastawki wydechowej |  | szt. | 10
2 | Czujnik tlenu przy aparacie do znieczulenia Fabius |  | szt. | 15
3 | Pojemnik do ssaka |  | szt. | 5
4 | Kopułka zastawki tlenowej |  | szt. | 10
5 | Mankiet do pomiaru ciśnienia | S,M , L ,XL | szt. | 20
6 | Kabel Multimed 5 2,5 m |  | szt | 8
7 | Kabel EKG Monolead 3 odpr. |  | szt | 8
8 | Kabel pacjenta EKG 3 żył. |  | szt | 8
9 | Kabel przedłużacz SPO2 1,2m do Multimeda wpinany w moduł Oximax |  | szt | 8
10 | Czujnik SPO2 dla dorosłych wpinany w moduł Oximax |  | szt | 8
11 | Kabel przedł.SPO2 wpinany w moduł Multimed 1 m |  | szt | 8
12 | Pułapka wodna |  | szt | 20
13 | Czujnik przepływu (op. = 5 szt) |  | op | 10
14 | Blokada przeciwzakłóceniowa ESU |  | szt | 5
15 | Dren łączący NBP |  | szt | 10
16 | Filtr bakteryjny do ssaków mocowanych przy aparacie |  | szt. | 100
RAZEM
PAKIET 25
Zestaw do toalety jamy ustnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw do 24 - godzinej toalety jamy ustnej zawierający: - 2 szczoteczki do zębów zodsysaniem i gąbka na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem izagiętą końcówkąpokrytą dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płnu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 6 gąbek aplikatorów, 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. |  | szt. | 200
RAZEM
Pakiet 26 Podgł.ówek ,klin do układania chorego
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Podgłówek pod głowę |  | szt. | 72
2 | Klin do układania chorego | 46cm X 20 cm X 20cm | szt. | 24
3 | Ochraniacze stóp i pięt |  | szt. | 144
4 | Poduszka odwodząca |  | szt. | 12
5 | Pozycjoner głowy szczelinowy |  | szt. | 30
6 | Pozycjoner pod szyję | 46 X 18 | szt. | 50
7 | Stabilizator do mocowania drenów i cewników |  | szt. | 100
8 | Opaska mocująca do rurki tracheostomijnej |  | szt. | 100
RAZEM
| Pakiet 27 | CZEPEK DO MYCIA GŁOWY
Lp. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Czepek do mycia głowy dla chorych leżących |  | szt | 30
RAZEM
Pakiet 28 BUT DEROTACYJNY
Lp. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | But derotacyjny dla dorosłych |  | szt | 20
RAZEM
Pakiet 29 OPASKA MOCUJĄCA RURKI INTUBACYJNE
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
| Opaska mocująca rurkę intubacyjną dla dorosłych do wszystkich rozmiarów rurek intubacyjnych |  | szt | 400
RAZEM
PAKIET 30 POJEMNIK NAZUŻYTE IGŁY
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Pojemnik na zużyte igły przy wózku anestezjologicznym serii Antromick z pokrywą i mechanizmem samozamykającym |  | szt | 100
RAZEM
Lp. | PAKIET 31 ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO I DO ZNIECZULENIA |  |  |  | PRZEWODOWEGO
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Zestaw sterylny do znieczulenia przewodowego:skład zestawu 1x serweta na stół zabiegowy 90 x 80, 1x serweta nieprzylepna 90 x 100, 5 szt kompres z gazy 7,5 x 7,5 , 1 kleszczyki proste do mycia pola operacyjnego 19 cm |  | szt | 400
2 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego ;skład zestawu 1x serweta 80 x 70 cm ,otwór przylepny 7 cm centralnie, 1x serweta 90x 80, 1x imadło chirurgiczne, 1x nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe, 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte |  | szt | 300
3 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe |  | szt | 50
4 | Imadło chirurgiczne |  | szt | 20
RAZEM
Lp. | PAKIET 32 MYJKI DO TOALETY CHORYCH
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Myjka do bezwodnego mycia ciała .(op=10 szt ) |  | op. | 100
2 | Myjka do wodnego mycia ciała nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH |  | szt | 1000
RAZEM
Lp. | PAKIET 33 CZUJNIK DO POMIARU CISNIENIA
|  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia pojedyńczy ,linia płucząca z biuretą wyposażona w szpikulec z trzema otworami ,zabezpiezaący przed zapowirtrzeniem ,linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy /monitor.pasujący do kardiomonitora Life Scope J9700 K.Długość lini min.120 cm |  | szt | 300
2 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcnającym | 1,1x 45 | szt | 200
RAZEM

## 34- 41
PAKIET 34
ELEKTRODA PRZESKÓRNA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Elektroda typu Quick - Combo do defibrylarorów TECseria 7700 firmy NIHON, dla dorosłych | szt. | 10
RAZEM
PAKIET 35
IGŁA DOTĘTNICZA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Sterylna jednorazowego użytku igła dotętnicza z zaworem odcinającym kulkowym typu Flowswich ze skrzydełkami,pojedyńczo pakowana | szt. | 150
RAZEM
PAKIET 36 CZUJNIK DO POMIARU PULSOKSYMETRII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik jednorazowy do przykleienia na czoło do pomiaru pulsoksymetri dla dorosłych ,kompatybilny z kardiomonitorem Life Scope J 9700 K | szt | 24
2 | Elektroda przeskorna do defibrylatora Lifepack | szt | 10
3 | Kapturek zabezpieczający układ oddechowy,jednorazowego użytku ,sterylny lub biologicznie czysty,pakowany pojedyńczo | szt. | 200
RAZEM
PAKIET 37
Zaworki do bronchofiberoskopu Mobilnego z torem wizyjnym MAT - TM
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zawór na kanał biopsyjny,sterylny ,pojedyńczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
2 | Zaworek ssący,sterylny ,pojedyńczo pakowany(op.-20 szt) | op | 2
RAZEM
PAKIET 38
CZUJNIK DO POMIARU CIŚNIENIA
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Czujnik jednorazowy do pomiaru ciśnienia ,linia plucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec ,zabezpieczający przed zapowietrzeniem, konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu .Kompatybilny z kardiomonitorem LIFE SCOPE J 9700 K. | szt. | 100
RAZEM
PAKIET 39 RURKA DO PRZEDŁUŻONEJ INTUBACJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka ,min dwa oznaczenia rozmiaru ,mankiet niskociśnieniowy .Rozmiar 7 - 9 | szt | 100
2 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji ,wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej ,mankiet niskociśnieniowy ,znacznik Rtg.Dren do odsysania o średnicy min 4 mm .Pakowana pojedyńczo,sterylna.Rozmiar 6 -9 | sz | 100
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości na obwodzie rurki Nr 6 | szt | 50
RAZEM
PAKIET 40 CEWNIK DO CEWNIKOWANIA PECHERZA MOCZOWEGO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Cewnik Foleya 100 %silikon z aktywnymi jonami srebra ,jałowy [pakowany podwójnie],rozmiar CH 12 - 24 | szt | 100
RAZEM
PAKIET 41
Cewnik do czasowej stymulacji
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta
1 | Cewnik do czasowej stymulacji przezżylnej ,dobrze widoczny pod fluoskopem ,końcówka typu Cournand,trzon wykonany z nieprzeżrosczystego materiału ,elektroda wykonana ze stali nierdzewnej,liczba elektrod - 2 ,rozstęp - 7 mm,powierzchnia końcówki dla cewnika 4F- 15mm,5 F- 19mm, 6F -25mm,powierzchnia pierścieni dla cewnika 4F-12mm; 5F -15mm; 6f- 19 mm.Urządzenie łączące boczne to wtyki 2 x2 mm,odporne na dotyk. | 4 - 6 F,długość cewnika 114 cm | szt | 30
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy