Łódź, 14.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 1 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 22 G o długości 25 mm, przepływ 35 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 2 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 20 G o długości 32 mm, przepływ 60 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 3 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 18 G o długości 45 mm, przepływ 90 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 4 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 17 G o długości 45 mm, przepływ 125 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 5 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 22G 0,9x25 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 6 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 20G 1,1x32 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 7 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 18G 1,3x45 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 8 dopuści kaniule bezpieczną z filtrem hydrofobowym, teflonowa, widoczne linie w RTG, samozamykający się port boczny, system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniająca techniki założenia w rozmiarze 17 G o długości 45 mm, przepływ 125 ml/min?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 9 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 17G 1,5x45 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 10 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 16G 1,7x45 mm?

Zadanie 1 Pakiet 28

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 28 pozycji 11 dopuści kaniule dożylną z teflonu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli paski rtg w rozmiarze 14G 2,1x45 mm?

Odpowiedź -  dotyczy pakietu 28

Nie wyrażamy zgody na dopuszczenia, zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Zadanie 1 Pakiet 54

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pakiecie 54 dopuści igłę typu Quincke  18 G X 90mm?

Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu 27

Czy Zamawiający w punkcie 1 miał na myśli worek jednoczęściowy czy dwuczęściowy kompatybilny z płytką z punktu 2, ponieważ w opisie jest: „worek bez konieczności odklejania od skóry”?

Zestaw dwuczęściowy.

Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści rozmiary worka 40, 50, 60 mm zamykany tylko na rzep w przypadku systemu dwuczęściowego?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści rozmiary worka 15-60 mm zamykany tylko na rzep w przypadku systemu jednoczęściowego?

Nie wyrażamy zgody.

Czy Zamawiający w punkcie 4 miał na myśli worek jednoczęściowy czy dwuczęściowy kompatybilny z płytką z punktu 3, ponieważ w opisie jest: „worek bez konieczności odklejania od skóry”?

Zestaw dwuczęściowy.

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści rozmiary worka 40, 50, 60 mm zamykany tylko na rzep w przypadku systemu dwuczęściowego?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści rozmiary worka 15-60 mm zamykany tylko na rzep w przypadku systemu jednoczęściowego?

Nie wyrażamy zgody.

Czy Zamawiający w punkcie 5 miał na myśli worek jednoczęściowy czy dwuczęściowy kompatybilny z płytką z punktu 2, ponieważ w opisie jest: „worek bez konieczności odklejania od skóry”?

Zestaw dwuczęściowy.

Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści rozmiary worka 40, 50, 60 mm zamykany tylko na rzep w przypadku systemu dwuczęściowego?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści rozmiary worka 15-60 mm zamykany tylko na rzep w przypadku systemu jednoczęściowego?

Nie wyrażamy zgody.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA