Łódź, 21.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, Projekt umowy §4 ust. 1 – termin realizacji umowy.

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 3 dni na 5 - 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Proponowany przez Zamawiającego 3 dniowy termin dostawy, jest zbyt krótki i może narazić potencjalnego Wykonawcę na straty z powodu nieterminowych dostaw, poprzez nałożone przez Zamawiającego kary za zwłokę i opóźnienia w realizacji dostaw.

Termin nie ulega zmianie.

Pytanie 2, Pakiet 14, Poz. 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu  o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca    (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) zakręcane o pojemności 60 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 3, Pakiet 14, Poz. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu  o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca   (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) zakręcane o pojemności maksymalnej  100 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 4, Pakiet 14, Poz. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu  o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca     (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) zakręcane o pojemności 30 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 5, Pakiet 14, Poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu o sztywnych ściankach, o pojemności 200 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 6, Pakiet 14, Poz. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu o sztywnych ściankach ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 366 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 7, Pakiet 14, Poz. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu o sztywnych ściankach ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 520 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 8, Pakiet 14, Poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 850 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 9, Pakiet 14, Poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 1200 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 10, Pakiet 14, Poz. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 2,3 l?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 11, Pakiet 14, Poz. 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 3,4 l?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 12, Pakiet 14, Poz. 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności 10,6 l?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 13, Pakiet 14, Poz. 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemników do transportu materiału chirurgicznego z polipropylenu ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk o pojemności  5600 ml?

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 14, projekt umowy §7 ust. 1 i ust. 2

Wnosimy o usunięcie z §7 ust. 1 i ust. 2 zapisu dotyczącego „(…)obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości przeniesionej wierzytelności” zamieszczonego w projekcie umowy. Zgodnie z orzecznictwem powyższy zapis stanowi nadużycie prawa. Kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Dodatkowo podkreślić należy, że Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie dotyczące wykreślenia kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia (sygn.akt. KIO 2397/13 z dnia 25 października 2013 roku) nakazała Zamawiającemu usunięcie postanowień dotyczących kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia stwierdzając, że kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz że kary umowne niezwiązane z przedmiotem zamówienia zastrzeżone przez Zamawiającego należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, „(…)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać.”  Mając powyższe na uwadze, wnioskujemy jak w pierwszym zdaniu o usunięcie powyższego zapisu ze wzoru umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 50 poz. 1 wyrazi zgodę na dopuszczenie szczoteczek           z polietylenową szczoteczką? Oferowane przez nas szczoteczki są wykonane z bardziej miękkiego i elastycznego materiału niż nylon a pojedyncze włoski ułożone są w specjalny system, który jest przyjazny dla naskórka i posiada bardzo dobre właściwości myjące

Tak wyrażamy zgodę.

Zadanie 2 pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 36 pozycji 1 do osobnego zadania?

Można przystąpić do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Pytanie do pakietu nr. 5 :

Czy zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 7,8,9,10 do oddzielnego pakietu w celu złożenia atrakcyjnej cenowo oferty ?

Nie wyrażamy zgody na powyższe.

Pytanie do pakietu nr. 5 pozycja nr. 8 :

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie Cewnik Foleya z otwarty koniec z balonem 5 ml ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

ZADANIE 1

PAKIET 3 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 14, 15, 16, 17 z pakietu nr 3, co umożliwi Nam złożenie bardzo ważnej oferty, a Zamawiającemu uzyskać szersze spektrum ofert.
Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.
PAKIET 11 
1. Czy Zamawiający dopuści rozmiary kompresów żelowych ciepło/zimno w rozmiarach 21 x 38 cm, 12 x 29 cm, 13 x 14 cm odpowiadającym kolejno rozmiarom: 20 x 30 cm, 10 x 25 cm, 10 x 10 cm.

Tak wyrażamy zgodę.

ZADANIE 2
PAKIET 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji od 1 do 3, z pakietu nr 2, do osobnego pakietu, np. 2A, co umożliwi Nam złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu uzyskać jak najlepszą cenę. 
Nie wyrażamy zgody.
PAKIET 4 

1. Czy Zamawiający w pozycji od 2 do 4 wymaga maski krtaniowej jednorazowego użytku, wykonanej z silikonu, składającej się z trzech elementów: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego - wyrób sterylny.

Zamawiajacy nie wymaga, dopuszcza.

PAKIET 12 

1. Czy Zamawiający wymaga cewnika do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze F18?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA