Łódź, 22.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie dotyczy Pakietu  nr 15, Czujniki do pomiaru rzutu serca

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany czujnik do pomiaru rzutu serca posiadał linię płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem?

Tak.

Pakiet 31

Poz. 1. Czy można zaoferować sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

- serweta 90x75cm - 1 szt.

- nerka tekturowa - 1 szt.

- kleszczyki proste do mycia pola 19cm - 1 szt.

- kompresy gazowe 7,5x7,5cm - 10 szt.

- serweta 80x60cm z otworem o średnicy 8cm - 1 szt.

Poz. 1. Czy można zaoferować sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

- serweta 90x80cm - 1 szt.

- kleszczyki proste do mycia pola 14cm - 1 szt.

- kompresy gazowe 7,5x7,5cm - 10 szt.

- serweta 160x90cm z otworem 15x10cm - 1 szt.

Poz. 1. Czy można zaoferować sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

- serweta 90x75cm - 1 szt.

- kleszczyki do mycia pola 24cm - 1 szt.

- kompresy gazowe 7,5x7,5cm - 7 szt.

- serweta 60x50cm - 1 szt.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Poz. 2. Czy można zaoferować zestaw do wkłucia centralnego o następującym składzie:

- penseta - 1 szt.

- nożyczki plastikowo-metalowe - 1 szt.

- imadło - 1 szt.

- tupfer 20x20cm - 6szt.

- kompresy gazowe 7,5x7,5cm - 5 szt.

- serweta 75x45cm o średnicy 8cm - 1 szt.

- serweta 60x40cm - 1 szt.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania dot. treści umowy

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Tak.

- Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 tiret drugie wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za opóźnienie/zwłokę w usunięciu wad produktów była naliczana od wartości produktów wadliwych, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby tylko część dostarczonych produktów była wadliwa, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości produktów wadliwych, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 tiret trzecie wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Ad. 2 – 7 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA