Łódź, 24.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot. Pak.10 poz. 2

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych  ostrzy do strzygarki chirurgicznej  pakowanych  w opakowaniu zbiorczym niepodzielnym po 50 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 2 dotyczy pak.10.poz.3

Czy Zamawiający dopuści  strzygarkę chirurgiczna z nieruchomą głowicą   z wymiennymi ostrzami. Strzygarka chirurgiczna stosowana do usuwania owłosienia ze skóry pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i innymi zabiegami inwazyjnymi ,może być stosowana do usuwania wszystkich typów włosów ( grubych ,cienkich ,gęstych i rzadkich)  zarówno suchych jak i mokrych , a także do delikatnych okolic ciała. Ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64 .Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome .Taka konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry.  Strzygarka wyposażona w pięciostopniowy wskaźnik naładowania baterii ,akumulator strzygarki jonowo-litowy (Li-Ion)wielokrotnego ładowania. . Oddzielna ładowarka zawiera przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Zapewnia 160 min. pracy po pełnym naładowaniu baterii, czas ładowania 3h. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy pak.10. poz.1

Czy Zamawiający dopuści  jednorazowe ostrza do strzygarki  chirurgicznej. Ostrza jednokrotnego użytku o szerokości 4,7 cm, szerokość cięcia 3,64 cm. .Górne ostrze jest ruchome natomiast dolne nieruchome . Ostrza pakowane oddzielnie w opakowaniu zbiorczym niepodzielnym 50 szt. Ostrza kompatybilne ze strzygarką zaoferowaną w pytaniu dotyczącym pak. 10 poz.3

Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakiet 9A

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 9A zestawu z drenem o długości 200 cm z uniwersalną rozszerzoną nieprzeźroczystą końcówką pasującą do wkładów workowych do ssaka, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakiet 22
Czy w Pakiecie nr 22 Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego wielorazowym systemem Serres?
Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Dot. Pakiet 22
Prosimy o potwierdzenie, iż w w/w pakiecie Zamawiający wymaga wyrobów oznakowanych znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi normami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dot. Pełnomocnictwa

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej,wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

Dot. §4 pkt.1 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Dot. §5 pkt.3 wzoru umowy

Paragraf 5 pkt.3 wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- opóźnienia w dostawie towaru w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1% za opóźnienie I reklamację, oraz do 5% wartości brutto niedostarczonych produktów  za odstąpienie od umowy.

Dot. §8 pkt.2.1 wzoru umowy

Paragraf 8 pkt 2.1 wzoru umowy mówi, iż: „Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku  od towarów i usług VAT, podwyższenie VAT – cena brutto pozostaje bez zmian; VAT niższy cena brutto zmienia się odpowiednio”.
Wykonawca, mając na uwadze okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy – wnosi o zmianę wyżej oznaczonego zapisu umownego poprzez dopuszczenie możliwości podwyższenia łącznej ceny brutto przedmiotowej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ze skutkiem na dzień wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę. 
Pragniemy nadmienić, iż wyjątkowo korzystna cena oferowanych wyrobów wynika z zastosowania możliwie najniższej marży, w związku z czym ewentualna zmiana przepisów podatkowych w w/w zakresie skutkować będzie obniżeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a nawet osiąganiem przez Wykonawcę strat. Wykonawca proponuje następująca zmianę:

„W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych składników cenotwórczych związanych z asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana łącznej ceny brutto umowy następuje z mocy prawa, z dniem wejścia w życie nowych regulacji i tym samym nie wymaga aneksu do niniejszej umowy”.

Dotyczy §8 pkt.4 wzoru umowy

Paragraf 8 pkt 4 wzoru umowy mówi, iż: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub opóźnienia  w dostawach ”

Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :

Brak zapłaty w terminie nie skutkuje przerwaniem dostaw o ile termin zapłaty nie przekroczy 30 dni ponad ustalony termin.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówień z 3 dni roboczych  na 5 dni roboczych. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia.”

Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:

„opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.”

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy o zmniejszenie wymaganych min. 3 wykazów dostaw na min. 2 Warunki udziału w postępowaniu nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pakiecie 39 w pozycjach 1 i 2 dopuści rurki intubacyjne 
z mankietem zwężający się ku dołowi?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pakiecie 39 w pozycji 3 dopuści zbrojoną rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem głębokości podanym na korpusie rurki w postaci kresek?

Tak dopuszczamy.

- Zadanie nr 1 Pakiet nr 62/poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści mankiet ciśnieniowy o następujących parametrach:

mankiet  ciśnieniowy do szybkich infuzjii  500ml lub 1000ml:  posiadający manometr ciśnieniowy z oznaczeniem kolorystycznym . Automatyczny zawór bezpieczeństawa upuszczający nadmiar ciśnienia do bezpiecznego poziomu 0-300mmHg,  trójdrożny  kranik odcinający, nylonowa, siatkowana kieszeń ułatwiająca kontrolę przetaczanego płynu, uchwyt do zawieszenia mankietu, wydajna gruszka . Zasada działania - poduszka powietrzna napełniana przy użyciu gruszki wywiera ciśnienie na opakowanie z płynem. Produkt bezlateksowy? Tak dopuszczamy.

- Zadanie nr 2 Pakiet nr 4/ poz. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1  wymaga masek anestetycznych, twarzowych dla dorosłych wolnych od  PCV DEPH (zawierających  silikonowy zawór oraz krystalicznie przeźroczystą poliwęglanowy  korpus ułatwiający obserwację pacjenta), oznaczone kolorami kodowymi ułatwiające identyfikację rozmiaru wyposażone w  miękkie pompowane poduszki do łatwego dopasowania anatomicznego bez zawartości lateksu: mikrobiologicznie czyste,  w  rozmiarach  od 3 do 5? Nie wymagamy dopuszczamy.

- Zadanie nr 2 Pakiet nr 4/ poz. 1 –  Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu nr 4 poz. nr 1 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu np. 4a.

Prośbę swoją uzasadniam, iż firma nasza posiada wysokiej jakości biologicznie czyste maski, które mogłaby zaoferować gdyby Zamawiający wyraził zgodę na wydzielenie tej  pozycji i utworzenie dla niej oddzielnego pakiet. Tworząc osobny pakiet Zamawiający stworzy sobie również, warunki do uzyskania większej ilości ofert na maseczki anestetyczne, a co za tym idzie bardziej konkurencyjne ceny. Nie wyrażamy zgody.

- §5 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,1%?

- §8 ust. 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto?

- Czy Zamawiający pod pojęciem „gwarancji na dostarczone produkty” ma na myśli okres przydatności do użytku?

- §5 ust. 2 umowy  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu i nada ust. następujące brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o brakach lub o złej jakości towaru”?

- §5 ust. 6 umowy  -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu i nada ust. następujące brzmienie „Opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia dłuższej niż 5 dni uprawnia Zamawiającego do dokonania zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnica kosztów wynikająca z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciążać będzie Wykonawcę”?

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA