Łódź, 27.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Oddziały Zadanie1.

- Pakiet nr 1 poz.14-17. Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą rozszerzona powyżej objętości nominalnej oznaczoną w inny sposób co zwiększa swobodę w użytkowaniu strzykawek. Tak dopuszczamy.

- Pakiet nr 1 poz.16. Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. tak jak w innych pozycjach strzykawek z możliwością przeliczenia ilości dla opak. 100 szt. Wyrażamy zgodę.

- Pakiet 1 poz.21. Proszę o dopuszczenie rampy z przedłużaczem pakowanym oddzielnie długości 30cm  lub zintegrowany z rampą długości 150cm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 7 poz.3. Proszę o dopuszczenie drenów  redona z krzyżową perforacją na odcinku 15cm. Dopuszczamy.

- Pakiet 28. poz. 1-4,8. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli. Dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.1-4,8. Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.1-4,8. Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.1. Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G? 22G oraz 24 G.

- Pakiet 28 poz.2. Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32mm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.3. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x33mm zamiast podanych 32mm.,Wyrazamy zgodę.

- Pakiet 28 poz.5-11. Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym nie zamierzonym otwarciem. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.6. Proszę o dopuszczenie kaniuli długości 33mm zamiast podanych 32mm. Dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.7. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,3x33mm zamiast podanych 32mm.,Dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.10. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm. Tak dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.11. Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm. Dopuszczamy.

- Pakiet 28 poz.12. Proszę o dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm. Dopuszczamy.

Zadanie 1

Pakiet 1, pozycja 3

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu aby łącznik pozbawiony był karbów.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, pozycja 14-17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenikiem z optycznym indykatorem pozycji?

Zgodne ze specyfikacją.

Pakiet 1, pozycja 20-21

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 1, pozycja 14-21

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu aby asortyment pochodził od jednego producenta.

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 2, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty karbowany 5-11-8?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty karbowany 8-15-8?

Nie dopuszczamy.

Pakiet 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet 3, pozycja 26, 29

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 5, pozycja 5, 8, 9, 11

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a bez strzykawki z 10% roztworem gliceryny?

Zgodnie z opisem.

Pakiet 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści cewnik Doufora trójdrożny 100% silikon?

Zgodnie z opisem.

Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran z pojemnikiem o pojemności 200ml?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny typu Redon?

Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 9a

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Ch 23 o średnicy wewnętrznej 3,8mm, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło-zimno w rozmiarze 21x38cm?

Tak.

Pakiet 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło-zimno w rozmiarze 21x38cm?

Tak.

Pakiet 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło-zimno w rozmiarze 12x29cm?

Tak.

Pakiet 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy żelowe ciepło-zimno w rozmiarze 13x14cm?

Tak.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy o pojemności 250ml, dostępne z drenami o średnicy CH 8 – CH 18, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy o pojemności 50ml, dostępne z drenami CH 6 – CH 8, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Tak.

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy z drenami o średnicach CH 8 – CH 18, spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• pojemnik typu płaski mieszek o pojemności 250 ml, worek zbiorczy o pojemności 500ml oraz dren łączący zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu

• skalowany co 40 ml płaski mieszek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu

• dwa dreny łączące trwale połączone z mieszkiem za pomocą łączników,

posiadające klemy zaciskowe typu zatrzaskowego

• jeden dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi drenami Redona o CH 12-36

• drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu

• własny, wygodny w użyciu system podwieszania

• worek zbiorczy, skalowany co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu

• w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka

• tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści

• dreny Redona o długości 100 cm z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi umożliwiające skuteczny i długotrwały drenaż

• sterylny, pakowany podwójnie?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 70 ml ?

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 120 ml ?

Pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP o sztywnych ściankach, przezroczyste, 30 ml ?

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 250 ml ?

Pakiet 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP o sztywnych ściankach, przezroczyste, 250 ml ?

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE o sztywnych ściankach, mleczne, 500 ml ?

Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP o sztywnych ściankach, przezroczyste, 500 ml ?

Pakiet 14, pozycje 6 - 7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polietylenu PE lub polipropylenu PP, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Pakiet 14, pozycje 8 - 10

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu PP, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad. Pakiet 14 – Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 21.10.2014 r.

Pakiet 19, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z kablem o długości 320cm lub 500cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie ze specyfikacją.

Pakiet 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaski do identyfikacji dla dorosłych o szerokości 25mm i długości 250mm z kartką z danymi o wymiarze 230x60mm?

Zgodnie z opisem.

Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe typu Super Frost pakowane a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 38

Czy Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się treści i zapachu z worka ?

Nie oczekuje dopuszcza.

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2l?

Zgodnie z opisem.

Pakiet 50

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z polietylenową szczotka oraz miękką gąbką, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Tak dopuszczamy.

Zadanie 2

Pakiet 2, pozycje 4 - 6

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne posiadające 4 oznaczenia rozmiaru (dwa na korpusie rurki, jeden na łączniki i jeden na baloniku kontrolnym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2, pozycje 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z podwójnym znacznikiem głębokości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 2, pozycja 15, 17

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 4, pozycje 2 - 4

Czy Zamawiający oczekuje masek wykonanych z silikonu ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 4, pozycje 2 - 4

Prosimy o doprecyzowanie, jakich masek krtaniowych oczekuje zamawiający: jednorazowych, czy wielorazowych ?

Oczekujemy masek jednorazowych.

Pakiet 8, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 60cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny pakowany pojedynczo a’1sztuka, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik z trokarem pakowany podwójnie w wewnętrzne opakowanie folia-papier oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, końcówka trokara zabezpieczona plastikową nasadką?

Dopuszczamy.

Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG HP Writer (termoczuły) w rozmiarze 210 x 300 x 150 z odpowiednim przeliczeniem ilości t.j. 200 bloków ?

Tak dopuszczamy.

Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 250cm z odpowiednim przeliczeniem ilości t.j. 36 rolek ?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści papier w do aparatu EKG SE-12 w rozmiarze 210x295x150 ?

Tak.

Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna | 1 szt. |
| 3 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| 4 | Pean plastikowy dł.13,9cm | 1 szt. |
| 5 | Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cmx7,5cm | 10 szt. |
| 6 | Serweta operacyjna 75cm x 75cm 2 warstwowa | 1 szt. |

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Serweta na stół zabiegowy 75x90cm | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serweta nieprzylepna 90x150cm | 1 szt. |
| 3 | Kompresy z gazy 7,5 x 7,5cm | 5 szt. |
| 4 | Kleszczyki proste do mycia pola operacyjnego 18cm | 1 szt. |

Zgodnie z SIWZ

Pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| 1 | Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serweta nieprzylepna 90x150cm | 1 szt. |
| 3 | Imadło chirurgiczne | 1 szt. |
| 4 | Nożyczki proste ostro-ostre | 1 szt. |
| 5 | Kleszczyki anatomiczna zagięte | 1 szt. |

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 31, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne proste ostro-ostre?

Tak dopuszczamy.

Paragraf 8 ust 2 tiret 1

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

„Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w zakresie:

- zmiany ceny jednostkowej towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT, podwyższenie VAT – cena brutto zmienia się; VAT niższy brutto zmienia się odpowiednio”.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy: przedmiot zamówienia

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pakiecie 13 wydzieli pozycję 7, 8, 9, 10, 11 cewniki do żył centralnych w oddzielny pakiet  co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pakiecie 4 dopuści w pozycji 5 worek neopranowy jednorazowego użytku  . Zgodnie ze specyfikacją.

- Dot. Zadanie2 Pak.33

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu poz.1 i dopuści czujnik do pomiaru ciśnienia bez szpikulca z trzema otworami, ponieważ czujnik przez nas oferowany nie wymaga tego typu zabezpieczeń przed zapowietrzeniem?

Nie wyrażamy zgody.

- Dot. Zadanie2 Pak. 38

Czy Zamawiający dopuści czujnik do pomiaru ciśnienia bez szpikulca, ponieważ czujnik przez nas oferowany nie wymaga tego typu zabezpieczeń przed zapowietrzeniem oraz bez osobnego portu do testowania poprawności działania systemu, ponieważ czujnik jest już fabrycznie wykalibrowany?

Nie dopuszczamy.

Dotyczy: projekt umowy

- Ad par. 1 ust. 2.

Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zmniejszenie zamawianej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.

- Ad par. 3 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”

Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

- Ad par. 4 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych do chwili złożenia zapotrzebowania.”

- Ad par. 5 ust. 3

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:

„Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad

- odstąpienie od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

- Ad par. 5 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty z uzasadnieniem i terminem zapłaty.”?

- Ad par. 7 ust. 1

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

„W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”.

- Ad par. 8 ust. 2 tiret pierwsze

Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku zmiany stawki VAT, cena brutto ulegnie proporcjonalnej zmianie, przy niezmiennej cenie netto.”.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed zmianą stawek podatku VAT poprzez wkalkulowanie ryzyka zmian stawek podatkowych w cenę oferty.  Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ może spowodować przekroczenie kwot przeznaczonych na realizację zamówienia, a także uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy w pakiecie nr 60 Zamawiający dopuści rozszerzadło Wildera wykonane z tytanu.
 Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA