Łódź, 28.10.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 45/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 12

Odpowiedź:  Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Zadanie 2 pakiet 23

Odpowiedź: ad. 1 Wyrażamy zgodę na przystąpienie do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Ad. 2 – Nie wymagamy dopuszczamy.

Ad. 3 – Tak wymagamy.

Projekt umowy - §1 ust. 2, 3, 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Projekt umowy - §5 ust. 3

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 1% do wartości reklamowanego towaru.

Projekt umowy - §5 ust. 3

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości części umowy pozostałej do realizacji.

Projekt umowy - §8 ust. 2

Prosimy o dodanie do projektu umowy, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT podwyższeniu ulegnie również cena jednostkowa brutto towaru, natomiast cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian.

Projekt umowy - §8 ust. 2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Ad. Projektu umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Zadanie nr 2 - Pakiet nr 10 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Cardio Touch 3000 o rozmiarze 215 mm x 5 m. Zgodnie z opisem.

Zadanie nr 2 - Pakiet nr 10 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 107 mm x 23 m. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 2 - Pakiet nr 34 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 10 szt. elektrod czy 10 op. (op. = 2 szt.), ponieważ elektrody do defibrylacji zawsze są sprzedawane w op. = 2 szt. 10 opakowań po 2 sztuki.

Zadanie nr 1 – pakiet nr 49 poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie do jakiego typu aparatu ma być przeznaczony kabel w ww. pozycji. Kabel uniwersalny, kompatybilny z aparatem m-trace, mister Green, firmy Ascard.

Zadanie nr 1 – pakiet nr 49 poz. 7

Prosimy o wyjaśnienie do jakiego typu aparatu ma być przeznaczony kabel w ww. pozycji. Odpowiedź j. w.

Zadanie nr 2 – Pakiet nr 22 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji mankietów dla obwodu ramienia 27,5 – 36,5 cm oraz dł. 50 cm.

Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2 – Pakiet nr 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji mankietów dla obwodu ramienia 27,5 – 36,5 cm oraz dł. 50 cm. Zgodnie z SIWZ.

Część 1

Pakiet 1

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z jednym karbem.

Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,45 x 25. Wyrażamy zgodę.

Pozycja 14-17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek posiadających mleczny tłok. Wyrażamy zgodę.

Pozycja 18

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie jaka ma być maksymalna objętość wypełnienia 0,22 czy 0,23ml. Dopuszczamy obie wielkości.

Pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową, 3ml z gumowym uszczelnieniem tłoka.  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 22

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet 5

Pozycja 8

Czy cewnik silikonowy Foleya ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny ma być zaoferowany w zestawie? Dopuszczamy zestaw lecz nie wymagamy.

Pakiet 7

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wysokociśnieniowego do drenażu ran ze zbiorniczkiem o pojemności 400 ml. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 9 A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do odsysania z pola operacyjnego w rozmiarze Ch24.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 10

Pozycja 1,3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i  podając szerokość strzyżenia i wysokość strzyżenia miał na myśli ich maksymalne wartości. Ostrza, które chcemy zaoferować charakteryzują się szerokością strzyżenie 31,5mm oraz wysokością strzyżenia 0,21mm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania najnowszego modelu strzygarki Care Fusion o nr kat.: 5513E wraz z kompatybilną z nią ładowarką o nr kat.: 5514E. Nadmieniamy, że nowa strzygarka jest kompatybilna z dotychczasowymi ostrzami, w tym z ostrzami zamawianymi w pozycji 1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 12

Pozycja 1-3

Prosimy o wyłączenie pozycji 1-3 co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców. Nie wyrażamy zgody na wyłączenie pozycji.

Pakiet 16

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby cewniki moczowodowe były wykonane z poliamidu , miały dł. 74cm  , mandryn metalowy , 1 oczko drenujące tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego ? Dopuszczamy nie wymagamy.

Pozycja 14

Prosimy o odpuszczenie zestaw  w rozmiarze 12 i 15 spełniający pozostałe parametry SIWZ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy oczekuje zestawów do cystostomii z rozrywanym trokarem , w zestawie cewnik Foleya wykonany z  silikonu prosty z balonem dł.41cm lub 42cm,  fabrycznie zapakowany worek na mocz 2L , rozmiary 12Ch, 15Ch tak jak w obecnie stosowanych przez Zamawiającego. Dopuszczamy.

Pakiet 18

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje, aby koszulka miała możliwość wykorzystania całego kanału roboczego – bezpieczna  prowadnica obok koszulki. Jednocześnie ta sama prowadnica służy do wprowadzenia koszulki do moczowodu? Nie oczekujemy dopuszczamy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulek dostępu moczowodowego z powłoką hydrofilną na zewnątrz jak i we wnętrz koszulki, w rozmiarach 12CH światło wewnętrzne 10Ch , oraz 14F światło wewnętrzne 12F, długość 35 lub 45cm do wyboru przez Zamawiającego?

Dopuszczamy.

Pakiet 28

Pozycja 10

Prosimy o możliwość zaoferowania kaniuli o wymiarach 1,8 x 45mm. Pozostały opis SIWZ bez zmian Tak dopuszczamy.

Pakiet 54

Prosimy o dopuszczenie igły typu Spinocan w rozmiarze 1.3x90mm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Część 2

Pakiet 2

Pozycja  4-6

Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej z co najmniej trzema oznaczeniami rozmiaru rurki. Zgodnie z SIWZ.

Pozycja  15,17

Prosimy o dopuszczenie rurki tracheotomijne z PVC w kształcie walca. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 14,15,17

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 5

Pozycja 2,6

Prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty. Nie wyrażamy zgody na wyłączenie.

Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dołączenia do oferty wyników badań z czasem stosowania zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca przez okres do 29 dni. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 7

Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności , zwracamy się z prośbą o podania zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz dopuszczenie możliwości wyceny do czterech miejsc po przecinku (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet 19

Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie elektrod z przewodem o dł. 3m. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozycja 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie opaski do identyfikacji dla dorosłych 12-18 mm x 240 mm „kieszeń” na kartkę z danymi pacjenta 18mm x 80mm. Nie dopuszczamy.

Pakiet 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki do mycia ciała zawierającego o opakowaniu 8 sztuk. Tak dopuszczamy.

Pakiet 50

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki zaopatrzonej w polietylenową szczotkę oraz w miękką polietylenową gąbkę, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Tak dopuszczamy.

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA