Łódź, dnia  22 maja   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla potrzeb całego szpitala– nr sprawy 22/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

- W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3, nazwy własnej testów paskowych do oznaczania stężenia glukozy we krwi która jest zastrzeżonym znakiem towarowym, informujemy że testy paskowe danej marki są dedykowane i kompatybilne wyłącznie z glukometrem tej samej marki,  niemożliwe jest więc złożenie oferty konkurencyjnej w stosunku do testu określonego wytwórcy, co faworyzowałoby konkretnego producenta testów oraz ograniczało konkurencję asortymentową. Prosimy aby Zamawiający w trosce o wybór jak najkorzystniejszej cenowo oferty, działając zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29) oraz kierując się interesem publicznym, dopuścił do udziału w przetargu w w/w pozycji test paskowy konkurencyjny (wraz z nieodpłatnym przekazaniem lub użyczeniem kompatybilnych glukometrów w dowolnej formie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujący się następującymi parametrami: zakres pomiaru 10-900mg/dl, możliwy rodzaj badanej próbki: krew kapilarna, żylna i tętnicza, czas pomiaru 5s, wielkość próbki 0,5ul, auto-coding, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013?  Dopuszczenie oferty konkurencyjnej w okresie dynamicznego spadku cen pasków pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oszczędności i jeszcze lepsze utrzymywanie dyscypliny finansów publicznych; ponadto do zaoferowanego sprzętu zapewniamy gwarancję oraz pełny i bezpłatny serwis w trakcie trwania całej umowy przetargowej?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody z uwagi na fakt, iż zamawiający posiada już na swoim stanie glukometry, które są jego własnością

- Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w pakiecie nr 3 umożliwiały uzyskanie wyniku pomiaru w czasie 5 sekund od chwili zassania próbki krwi, co gwarantuje sprawną pracę personelu z glukometrem? Paski opisane w w/w pakiecie w SIWZ dają taką możliwość.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby paski umożliwiały uzyskanie wyniku pomiaru w czasie 5 sekund od chwili zassania próbki krwi.