Łódź, dnia  21 sierpnia   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków– nr sprawy 40/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3” od Wykonawców.

- Od początku 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zasady wystawiania faktur  regulowane są nowo dodanym artykułem 106a-106q ustawy o VAT.

Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

- Czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu dla prawidłowego pomiaru glikemii w przedziale  30-60%?

Odpowiedź: Nie dopuści, Zamawiający wymaga pomiaru glikemii w przedziale  20-60%.

- Czy Zamawiający dopuści paski do glukometru z zakresem pomiarowym 20-500 mg/dl?

Odpowiedź: Nie dopuści, Zamawiający wymaga paski do glukometru z zakresem pomiarowym 20-600 mg/dl?