Łódź, dnia  21 sierpnia   2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków– nr sprawy 40/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 5” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6wymaga paski, charakteryzujące się następującymi parametrami:

- Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,

- Wykorzystany enzym na paskach Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

- Temperatura przechowywania pasków od 4 do 40 stopni Celsjusza,

- Brak kodowania (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów, czy też potwierdzenia kodu na wyświetlaczu)

- Zakres hematokrytu od 20 do 60%

- Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

- Czas pomiaru 7 sekund,

- Zakres pomiaru: dolna granica zakresu  - ≤ 20mg/dL; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dl,

- Wielkość próbki krwi 0,7 µl,

- minimalizacja zafałszowań pomiaru , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a,

- kapilara na szczycie paska

Odpowiedź: Tak wymaga.

- spełnienie wymagania normy ISO 9001 i  13485 tym samym złożenie wraz z ofertą zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi potwierdzające powyższe. Wymaganie to zgodne jest z § 6 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

Odpowiedź: Nie wymaga

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści paski testowe, z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą „na przestrzał” całej długości paska? W takim przypadku personel może przyłożyć kroplę krwi z nieodpowiedniej strony paska, pasek krew zassie, ale nie uzyskamy wyniku. Prowadzi to, do większego zużycia pasków oraz wydłuży czas pracy personelu?

Odpowiedź: Nie dopuści, Zamawiający wymaga kapilary na szczycie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wymaga temperatury przechowywania pasków w zakresie 4-40 stopnie Celsjusza?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający w Pakiecie  6 wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 6 wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie 6 zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego oraz aby paski do glukometrów były na listach refundacyjnych NFZ i MZ?

Odpowiedź: Tak,  wymaga.