Łódź, dnia  09 lipiec  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla potrzeb całego szpitala– nr sprawy 28/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 2” od Wykonawców.

Pytania dotyczą Pakietu 12 poz. 99 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów miały zakres pomiarowy 10-900mg/dl, co umożliwi uzyskanie wyników pomiaru przy wartościach odpowiadających hipoglikemii i wysokiej hiperglikemii, przy zachowaniu deklarowanej dokładności pomiaru zgodnej z wytycznymi PTD w pełnym zakresie stężeń?

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe z kapilarą zasysającą dobrze oznaczoną specjalnym wskaźnikiem na pasku, znajdującą się w przedniej części boku paska poza obszarem aparatu – po umieszczeniu w glukometrze kapilara znajduje się w odpowiedniej odległości od krawędzi glukometru, tak że możliwe jest swobodne i bezpieczne pobranie próbki krwi do badania z dowolnego miejsca na ciele pacjenta, a także precyzyjna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska?

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pasków testowych do glukometrów z funkcją Auto-coding (tj. nie wymagające od użytkownika czynności kodowania), przy czym zastosowane przez producenta rozwiązania wdrożeniowe sprawiają, że w praktyce nie jest konieczne wykonywanie jakichkolwiek czynności sprawdzających czy potwierdzających po wprowadzeniu paska do glukometru?

- Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów umożliwiały wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej, a dodatkowo umożliwiały pomiar również we krwi żylnej i tętniczej, np. pobieranej z wenflonu?

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe współdziałały z glukometrem wyposażonym w automatyczny wyrzut paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu medycznego?

- Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe do glukometrów dawały poprawne wyniki w zakresie hematokrytu 20-60%, co jest standardem we wszystkich nowszych modelach pasków i umożliwia otrzymywanie dokładnych wyników przy wahaniach wartości liczby hematokrytowej u pacjentów?

- Czy Zamawiający wymaga paski testowe do glukometrów, które wykrywają niewystarczające wypełnienia paska krwią i informują o tym użytkownika za pomocą specjalnego komunikatu wyświetlanego na ekranie glukometru, co zwiększa wiarygodność uzyskanych wyników i bezpieczeństwo pacjentów?

- Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, które zgodnie z instrukcją można stosować wyłącznie u pacjentów ze znaną liczbą hematokrytową (w przeciwnym razie pomiar trzeba każdorazowo konsultować z lekarzem prowadzącym)?

Odpowiedź na pytania 1-8

Tak

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA