Łódź, dnia  16  lipiec  2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla potrzeb całego szpitala– nr sprawy 28/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 20” od Wykonawców.

- Czy Zamawiający w pakiecie  12 poz. 99 wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający w pakiecie  12 poz. 99 wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie  12 poz. 99 zaoferowane glukometry i paski testowe miały możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta i aby te płyny kontrolne były dostarczone na życzenie Zamawiającego oraz aby paski do glukometrów były na listach refundacyjnych NFZ i MZ?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji nr 99  i utworzenie nowego pakietu?

Odpowiedź: Nie

DYREKTOR

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA