Łódź, 01.09.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych nr 39/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 4 poz. 2

Czy  Zamawiający dopuści  folię chirurgiczną wykonaną z poliestru, rozmiar okna przylepnego   50cm x 45 cm . Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pakiet 6 – tak dopuszczamy.

Pakiet 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliestru rozmiar w części okna przylepnego 28cm x 25 cm . Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pakiet 6 – tak dopuszczamy.

Pakiet 4 poz4

Czy Zamawiający ma na myśli folię chirurgiczną wykonaną z polietylenu o rozmiarze okna przylepnego   19cmx 25cm. ?

Pakiet 6 – tak dopuszczamy.

Zadanie IX, poz. 33

Czy Zamawiający pod pojęciem „opakowanie” ma na myśli 10szt?

W 1 op. 20 sztuk.

Zadanie IX, poz. 45

Czy Zamawiający pod pojęciem „opakowanie” ma na myśli 10szt?

Tak w 1 opakowaniu 10 sztuk.

Zadanie IX, poz. 46

Czy Zamawiający pod pojęciem „opakowanie” ma na myśli 10szt?

Tak w 1 opakowaniu 10 sztuk.

Zadanie IX, poz. 47

Czy Zamawiający pod pojęciem „opakowanie” ma na myśli 6szt?

Tak.

Pytanie nr 1 dotyczy §5 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy

Naliczanie rażąco wysokich kar umownych i to od wartości całej umowy a nie pakietu, bez względu na stopień realizacji zobowiązania, wypełnia przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana)

Prosimy o zmianę §5 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy na następujący :

-odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu.

Zapisy umowy nie ulegają  zmianie.

Pytanie nr 2 dotyczy §8 ust. 2 tiret pierwszy wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie zmiany stawki podatku VAT i dopisanie, iż:

W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (brutto), wartość netto pozostanie niezmienna a zmiany te jako obowiązujące z mocy prawa obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego i nie wymagają aneksu do umowy.

Do zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w sprawie zamówienia publicznego z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany umowy dochodzi w przypadku, gdy z samej treści umowy zawartej przez strony wynika, iż wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

W tych przypadkach zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości, tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu I poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet 17 nitkowych.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu I poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompresów 5cm x 5cm a 2 szt.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu I poz. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompresy sterylne sterylizowane metodą radiacyjną? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Sterylizacja według definicji jest procesem prowadzącym do zabicia wszystkich form drobnoustrojów zarówno wegetatywnych jak i przetrwalnych ( spor ).

Dany obiekt - w tym przypadku wyrób medyczny jest sterylny, jeśli teoretyczne prawdopodobieństwo występowania żywych organizmów jest mniejsze lub równe 10-6 .

Na podstawie dość aksjomatycznego ujęcia zarówno definicji sterylizacji zaczerpniętej

z mikrobiologii jak również uregulowań normatywnych związanych z określeniem wyrobu jako sterylny w prosty sposób można wysnuć wniosek, że sterylność produktu jest właściwością samą w sobie niezależnie od metody jej osiągnięcia, to znaczy wyrób jest sterylny lub nie jest niezależnie od tego jakiego czynnika użyjemy aby tę właściwość osiągnąć. Żaden z obecnie obowiązujących aktów prawnych lub uregulowań normatywnych nie precyzuje metody, którą należałoby przyjąć jako jedyną z możliwych do zastosowania

w przypadku sterylizacji materiałów opatrunkowych z gazy. Jedynym czynnikiem warunkującym dobór metody sterylizacji materiałów opatrunkowych powinno być uzyskanie finalnego efektu w postaci materiału jałowego przy jednoczesnym zachowaniu

nie zmienionych innych  właściwości fizycznych.

Analizując przebieg i właściwości poszczególnych rodzajów sterylizacji w odniesieniu

do materiału opatrunkowego można zaobserwować szereg ograniczeń metody sterylizacji parą wodną w stosunku do korzyści płynących z zastosowania metody radiacyjnej. Do ograniczeń w stosowaniu sterylizacji parowej materiałów opatrunkowych zaliczyć można:

• Wpływ na właściwości fizyczne materiału (kompresy włókninowe są materiałem projektowanym w celu absorbowania w jak najkrótszym czasie maksymalnie dużych ilości wilgoci. Każdorazowy kontakt z wilgocią i  późniejsze wysuszenie materiału obniżają jego podstawowe właściwości użytkowe warunkujące przydatność wyrobu dla bezpośredniego użytkownika),

• Zbyt duże pakiety (Zbyt duża waga pojedynczego pakietu może doprowadzić

do niedostatecznego wysuszenia materiału i w efekcie otrzymania wyrobu, którego

nie można uznać za sterylny),

• Opakowanie nieprzepuszczalne dla środowiska sterylizującego przeładowanie lub nieodpowiednie załadowanie komory sterylizatora (Sterylizacja parą wodną wymaga zastosowania specjalnych rodzajów opakowań papierowych lub papierowo-foliowych odpowiednio przepuszczalnych dla czynnika sterylizującego jak również

w odpowiedni sposób reagujących w procesie suszenia. Ograniczenia dotyczą również odpowiedniego sposobu umieszczenia wsadu w komorze autoklawu),

• Złe odpowietrzenie materiału przed sterylizacją (Złe odpowietrzenie materiału przed sterylizacją szczególnie w przypadku dużych pakietów może doprowadzić

do powstawania tzw. „luk powietrznych” w komorze, co w efekcie może prowadzić

do osiągnięcia miernego efektu sterylizacji),

• Para zmineralizowana - osady na materiale (W przypadku użycia pary  wytwarzanej 
z wody nie pozbawionej uprzednio wszystkich składników mineralnych można doprowadzić do powstawania osadów na sterylizowanym materiale i we wnętrzu komory autoklawu. Wszelkie zanieczyszczenia na materiale dyskwalifikują go jako materiał sterylny),

Najważniejsze z korzyści płynących z zastosowania sterylizacji radiacyjnej gazy opatrunkowej to:

• Beztemperaturowa ( Metoda nie wymaga zastosowania szczególnych warunków, sterylizacja prowadzona jest w temperaturze pokojowej),

• Nie wymagająca specjalnych typów opakowań (Sterylizacja odbywa się

w opakowaniach zbiorczych bez względu na rodzaj zastosowanego szczelnie zamkniętego opakowania jednostkowego, promieniowanie przenika strukturę każdego materiału opakowaniowego),

• Nie pozostawiająca żadnych cząstek w sterylizowanym materiale (Dawka pochłonięta promieniowania jest ustalania w zakresie każdego materiału na podstawie badań wykonywanych przed procesem),

• Nie zmieniająca właściwości fizycznych materiału (Brak wpływu na podstawowe właściwości użytkowe materiału z gazy: chłonność i czas tonięcia czyli szybkość absorpcji),

• Brak ograniczeń kształtu materiałów (Ze względu na możliwość przenikania struktury materiałów metodę można stosować w odniesieniu do każdego kształtu sterylizowanego przedmiotu, metoda parowa w tym względzie posiada wiele ograniczeń),

• Sterylizacja w opakowaniach zbiorczych- zmniejszone ryzyko wtórnej infekcji wyrobu przez kontakt z dłońmi (W wyniku zastosowania metody beztemperaturowej przy zachowaniu warunków sterylizacji w opakowaniach zbiorczych minimalizuje się bezpośredni kontakt z dłońmi opakowań jednostkowych, co może doprowadzać do wtórnej kontaminacji opakowania i materiału zawartego wewnątrz. Ryzyko wtórnego zainfekowania pakietu możne mieć miejsce właśnie przy zastosowaniu metody sterylizacji parą wodną 
w nadciśnieniu, opakowania po wyładunku z autoklawu mają temperaturę kilkudziesięciu stopni Celsjusza i nie są w pełni uszczelnione do momentu wyrównania temperatury 
z otoczeniem, każdy kontakt

z dłońmi w tym momencie może doprowadzić do wtórnego zainfekowania zawartości opakowania jednostkowego),

• Brak ograniczeń wielkości i wagi pojedynczych pakietów.

Konkludując, nie istnieją żadne racjonalne przesłanki przemawiające za sterylizacją materiałów opatrunkowych metodą pary wodnej w nadciśnieniu.

Sterylizacja parowa nie jest  też w porównaniu z metodą radiacyjną metodą bezpieczniejszą dla pacjenta, wszystkie wyroby jałowe charakteryzują się takim samym poziomem bezpieczeństwa dla pacjentów ze względu na jałowość - nie na metodę jej uzyskania.

Dopuszczenie do zaoferowania wyrobów sterylizowanych radiacyjnie pozwoli nam na złożenie ważnej i atrakcyjnej cenowo oferty w w/w  pakiecie. Pragniemy nadmienić, iż do każdej serii dostarczonych wyrobów jałowych dostarczymy dokument producenta potwierdzający całkowitą dawkę pochłoniętą w trakcie procesu sterylizacji, świadczącą o całkowitym bezpieczeństwie wyrobów.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu III poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści elastyczność opaski - 100%?

Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu IV poz. 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić wyżej wymienione pozycje i utworzyć z nich nowy pakiet?

Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet I, pozycja 7, 9, 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a’2sztuki w kartoniku po 50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet I, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe 17 nitkowe?

Tak.

Pakiet II, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet II, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie luźnym?

Tak.

Pakiet III, pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości około 230%?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet IV, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Opis pozostaje bez zmian.

Pakiet V, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec opatrunkowy na białej włókninie perforowany na całej powierzchni w rozmiarze 2,5x9,14m, w przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Patrz pozycja 2.

Pakiet VI, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’20sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną a’40sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia jest 100 opakowań a’1 sztuka?

100 op. a 100 sztuk.

Pakiet VII, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet VII, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet VII, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet IX, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą w kolorze niebieskim 45x45cm z otworem oraz serwetą niebieską 45x45cm w którą zawinięty jest zestaw, pozostałe składowe bez zmian?

Tak.

Pakiet IX, pozycja 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 21, 28, 29, 49

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

W pakiecie IX można przystąpić do poszczególnych pozycji w pakiecie.

Pakiet IX, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Tak.

Pakiet IX, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zmiany opatrunku z miską nerkowata w opakowaniu folia-papier?

Tak.

Pakiet VI poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 150sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz.2-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy włókninowej w rozmiarze 5cmx10m do mocowania opatrunków, etc. W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie poz. 5 z Pakietu VI i utworzenie nowego pakietu, np. VIA. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 200sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VII poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet VII poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 40sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet VII poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego w op. a 40sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet VIII poz. 2 –Czy można zaoferować opatrunek w opakowaniach po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań? Tak.

Pakiet VIII poz. 5 – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków w opakowaniach po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań. Tak dopuszczamy.

Pakiet VIII poz. 1, 3, 4 oraz 2 i 5 w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania 1 i 2 – Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu VIII i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji.

Pakiet IX poz. 11 –Czy można zaoferować chustę trójkątną wykonaną z włókniny polipropylenowej lub wiskozowej ? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet IX poz. 20 i 33 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na amorficzny żel w strzykawkach o pojemności 6g lub 20g z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet IX poz. 30 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku w rozmiarach 14x20cm. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet IX poz. 45 –Prosimy o określenie zamawianej ilości opatrunku w sztukach.

(ponieważ nie została określona wielkość opakowania, do przetargu mogą wpłynąć oferty na opakowania o zróżnicowanej wielkości, których nie da się porównać) ). W 1 op. a 10 sztuk.

Pakiet I poz. 1-6,8

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim. Tak.

Pakiet nr I, poz. 4-5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie powyższych pozycji. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr I, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 3 500 op. a’2 szt. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr I, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 4 500 op. a’2 szt. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr I, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a’2 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona – zaoferujemy 17 500 op. a’2 szt. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3 sz.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet I poz. 7, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3 sz.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr II, poz. 3,4:

Czy można zaoferować podkłady pod gips wykonane w 100% z włókna poliestrowego? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr II poz. 5

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 16,5m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 6

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 14m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet nr II poz. 7

Czy można zaoferować siatkę opatrunkową o długości 15m w stanie luźnym? Tak.

Pakiet IV poz. 1-7

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim? Tak.

Pakiet IV poz. 1-2

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 1:

- Czy należy zaoferować zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zapakowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą 2xTAG, służącą do prowadzenia dokumentacji medycznej. Tak.

- Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz? Tak.

Pakietu nr IX, poz. 3:

Czy można zaoferować podkłady pakowane a’ 120 szt.? Wymagana ilość zostanie odpowiednio przeliczona. Zgodnie z SIWZ.

Pakietu nr IX, poz. 21:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pianki w pojemnikach a’500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto dostawy wadliwej”?

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu  umowy”?

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad. 1, 4, 5, 6, 7, 8 – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet nr I.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 17 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 70 cm (+/- 10%) z nitką RTG i tasiemką, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej gazowej 20 nitkowej 4 warstwowej 45 cm x 45 cm (+/- 10%)  z wszytym w brzeg serwety elementem kontrastującym w postaci (pvc chipa)  i tasiemką, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pozycja 7,9,. – czy Zamawiający podobnie jak w pozycji 10 wymaga zaofero

wania kompresów jałowych sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla

pacjenta tj. parą wodną.Tak.

Pakiet nr II.

Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odpowiednio pozycja 1 – 600 szt, i pozycja 2 – 2000szt opasek gipsowych , czy może opakowań                    a ‘ 2 szt.

600 sztuk, 2000 sztuk.

Pakiet nr III.

Pozycja 3 - 5. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o rozciągliwości do 300 %. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr IV.

Pozycja 1, 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia  nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pozycja 1,2. – czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy jałowej kopertowa

nej sterylizowanych najbezpieczniejszą metodą dla  pacjenta tj. parą wodną. Tak.

Pakiet nr VI.

Pozycja 5, 6, 7. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia  nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr VII.

Pozycja 3. – czy Zamawiający dopuści możliwość  zaoferowania opatrunku włókninowego jałowego o wymiarach 15cm x 8cm.  Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr VIII.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków hydrokoloidowych 15 cm x 15 cm pakowanych a ‘ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Tak.

Pozycja 6 - 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków na cienkiej hydrofobowej siatce poliamidowej, pozostałe parametry spełnione. Tak.

Pakiet nr IX.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie:

- Serweta nieprzylepna  45x75 – 1 szt.

- Serweta nieprzylepna  75x90  z otworem 10cm – 1 szt.

- Kleszczyki Kocher  plastikowe 14cm – 1 szt.

- Pęseta anatomiczna  plastikowa  12,5 cm – 1 szt.

- Kompres z gazy 7,5x7,5   8w 17n – 5 szt.

- Tupfer z gazy wielkości śliwki – 4 szt.

- Strzykawka Luer 20ml – 1 szt.

- Żel poślizgowy Instila Gel 2,7g – 1 szt.

- Woda destylowana  20ml – 1 szt.

- Para rękawiczek diagnostycznych - winylowe - bezpudrowe - R  L

- Igła 1,2x40mm  18G – 1 szt.

Tak.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej w rolce pakowanych a ‘ 500 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Tak.

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych pakowanych a ‘ 14 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI

Poz. 1 Czy Zamawiający, w trosce o pacjenta, oczekuje opatrunku wzmocnionego włókniną od spodu z obrzeżem z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym, z wycięciem, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, posiadającego klej akrylowy oraz posiadającego potwierdzenie bariery folii dla wirusów 27 nm przez niezależne laboratorium? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet VI poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający w trosce o dobro personelu medycznego oraz pacjenta oczekuje aby jałowa folia chirurgiczna była wykonana z poliestru, była ultra cienka, o wysokiej paro przepuszczalności ˃600g/m2/24h, była matowa, antystatyczna i hipoalergiczna, rozciągliwa z klejem akrylowym i z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera, sterylizowana radiacyjnie? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Pakiet VI poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x10 cm. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 x10 cm. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet VI poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6x10 cm. Wyrażamy zgodę.

Pakiet VI

Poz. 8 Czy Zamawiający, w trosce o pacjenta, oczekuje opatrunku wzmocnionego włókniną od spodu z obrzeżem z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym, z wycięciem, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, posiadającego klej akrylowy oraz posiadającego potwierdzenie bariery folii dla wirusów 27 nm przez niezależne laboratorium? Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy pakietu VI

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednej próbki w dowolnym rozmiarze w przypadku wystąpienia kilku rozmiarów tego samego produktu. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet IX poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu. W tym pakiecie można przystąpić do poszczególnych pozycji.

Dotyczy projektu umowy.

W załączeniu kopia pytania.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Prosimy o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA

Pakiet IX

poz.7

Zwracamy się z uprzejma prośba do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do oddzielnego pakietu.

Do tej pory ogłaszanych postępowaniach na materiały opatrunkowe dla aptek  szpitalnych Zamawiający umieszczał pozycję w osobnym pakiecie ze względu na zachowanie zasad konkurencji oraz na fakt , iż polski producent ligniny produkuje tylko ten asortyment.

Produkt jaki chcielibyśmy Państwu zaproponować pochodzi od polskiego producenta i cieszy się na rynku bardzo dobrą opinią.

Wydzielenie pozycji nr 7 do oddzielnego pakietu pozwoli naszej firmie oraz innym Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej oferty , a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasza prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej).

Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania.

Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT.

Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Czy Zamawiający w ramach umowy dotyczącej niniejszego postępowania będzie akceptował zmianę cen jednostkowych brutto?  Ceny netto pozostaną bez zmian ?

Zmiany umowy w zakresie o którym mowa wymagałyby formy pisemnej w postaci aneksu.