Łódź, 30.05.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych nr 24/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1, pozycja 17-24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z  kwasu poliglikolowego i mlekowego, powlekanych o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 25% po 4 tygodniach? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Pakiet 1, pozycja 17-24

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu nr 1 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycję z pakietu nr 7 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź j.w.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Nie dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? Tak dopuszczamy.

Pakiet 9, pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły o długości 77mm z nitką o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu. Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.3 również na igłę opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Może być i jest ona stosowana zarówno w chirurgii kosmetycznej, jak i w standardowych zabiegach chirurgicznych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.3 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.7 również na długość igły 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 9 poz.8 i 9 również na długość igły 77mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian? Zgodnie z opisem podanym w SIWZ.

Sformułowaną wyżej prośbę motywujemy tym, iż jako spółdzielnia niewidomych
i jednocześnie zakład pracy chronionej od szeregu lat specjalizujemy się w produkcji
i konfekcjonowaniu m.in. materiałów szewnych wykorzystywanych w placówkach medycznych w kraju i za granicą. Nasza Spółdzielnia posiada profesjonalne zaplecze produkcyjno-magazynowe, a także co najważniejsze, zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, w procesie produkcji

zatrudniamy również osoby niewidome i niedowidzące. Prowadzenie przez nas od szeregu lat działalności na niezwykle wymagającym rynku wyrobów medycznych nie byłoby możliwe bez szczególnego oddania i zaangażowania oraz determinacji osób pokrzywdzonych przez los, którzy mimo swojej niepełnosprawności, traktują miejsce pracy jako miejsce dla nich szczególne. Zatrudniając osoby niewidome dajemy im możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej.  Posiadając status zakładu pracy chronionej udzielamy współpracującym z nami kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Produkowane przez nas wyroby posiadają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty,
a także spełniają  normy krajowe i unijne.

Dzięki współpracy zapoczątkowanej jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku z firmą POLFA POZNAŃ uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnych technologii oraz najwyższych standardów

higieniczno-sanitarnych. Największy przełom w historii Spółdzielni miał miejsce w 2001 roku, kiedy to wdrożyliśmy technologię, urządzenia i produkcję nici chirurgicznych AMIFIL M i AMIFIL P. Aktualnie dysponujemy prawem wyłączności do ich produkcji i wyłączności do znaku towarowego.

Prosimy pamiętać, iż współpracując z naszą Spółdzielnią nasi kontrahenci czynnie pomagają
w utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe okoliczności prosimy o uwzględnienie naszych pytań kierowanych do specyfikacji prowadzonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 1,2 igły 18 mm

pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 2 nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 3 i 4 igieł 35 mm pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 3 i 5 szwu niewchłanialnego poliamidowego pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 7 w pozycji 6 szwu polipropylenowego z izotaktycznego polipropylenu o wzorze sumarycznym (C3H6)n  pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 5 igły o krzywiźnie 3/8 koła. Tak dopuszczamy.

Pytania dot. treści umowy

- W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy  o wprowadzenie w §1 ust. 2  zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? Zapisy wzoru umowy nie ulegają zmianie.

- Czy bieg terminu dostawy określonego w § 4 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy bieg terminu wymiany wadliwego towaru określonego w § 5 ust. 2 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku? Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 3  słowo „opóźnienia” zastąpione zostało słowem „zwłoki”? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 odnośnik 3 wzoru umowy słowa „10% wartości brutto przedmiotu umowy” zostały zastąpione słowami „10% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu  umowy”? Odpowiedź j.w.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Zgodnie z zapisami umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Zgodnie z zapisami umowy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 powlekany szew antybakteryjny, pleciony syntetyczny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 1,2, 6, 9, 11, igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 12, 15,25 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 7 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 8 i 14 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w Pozycji nr 13 dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła, reszta parametrów bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 25 igłę o długości 70 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 powlekany szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny o okresie podtrzymania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycja nr 1 igłę okrągłą rozwarstwiającą, która posiada wszystkie cechy przypisane i wymagane dla igły okrągłej, dodatkowo posiada ulepszony profil części penetrującej w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 Szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący 2-4        tygodni, wchłanialny w okresie 90-120 dni? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 2 igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą? Geometria przekroju końcówki tej igły zmniejsza kąty brzegów tnących, co daje lepsze przechodzenie i kontrolę igły. Kwadratowy przekrój trzonu igły znacznie zwiększa jej wytrzymałość i zapewnia lepszą stabilność w imadle. Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycji nr 4 igłę okrągłą rozwarstwiającą, czarną pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 szew syntetyczny monofilament o okresie podtrzymywania do 90 dni i okresie wchłaniania 182-238 dni? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 1 i 2 igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 Pozycji nr 4 igłę o długości 20 mm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 7 nić o długości 100cm, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, Pozycjach nr 1 i 2 igłę szpatułkę z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian? Tak.

Czy w § 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Zapisy umowy nie ulegaja zmianie.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 3

Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie.

- 	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości  brutto  wadliwego przedmiotu dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu dostawy

- 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Zgodnie z zapisami umowy.

Dotyczy Pakietu nr 1

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 16 niniejszego pakietu igły o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian. Tak wyrażamy zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 25 niniejszego pakietu nici długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian. Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 2 niniejszego pakietu igły o długości 13mm, pozostałe parametry bez zmian. Wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w niniejszym pakiecie nici o następującej charakterystyce:

Nici chirurgiczne wchłanialne, plecione, powlekane, wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składajacego sie z glikolidu i laktydu, o wytrzymałości na rozciąganie po okresie 5 dni na poziomie ok. 45 – 55% oryginalnej wytrzymałości oraz podtrzymywaniu tkankowym do 10 dni od implantacji, wchłaniające się całkowicie pomiędzy 40 a 50 dniem.

Pod warunkiem zaoferowania nici o powyższych parametrach, prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie:

- w poz. 1 igły okrągłej przyostrzonej, pozostałe parametry bez zmian

- w poz. 2 nici z igłą 27 mm, pozostałe parametry bez zmian

- w poz. 3 i 4 nici z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje nici, które będzie charakteryzowała się wytrzymałością (podtrzymywaniem tkankowym) wynoszącym ok. 75% po 2 tygodniach od wszczepienia i ok. 40% po 3 tygodniach? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 5

- Czy z uwagi na profil wykonywanych zabiegów, Zamawiający wymaga, aby zaoferowana w Pakiecie 5 nic posiadała wskazania do używania w ogólnych zabiegach zbliżania lub/i podwiązywania tkanek miękkich, włącznie z użyciem w chirurgii tkanki sercowo-naczyniowej oraz w zabiegach na naczyniach obwodowych u dzieci?

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 1 niniejszego pakietu nici grubości 1, pozostałe parametry bez zmian.

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 3 niniejszego pakietu nici z igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1-3 Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 6

- Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 nici o następujących parametrach:

Szew monofilamentowy, polipropylenowy, wykonany z krystalicznego stereoizomeru izotaktycznego polipropylenu i polietylenu. Szwy wykonane z pojedynczego włókna, przejrzystego (niebarwionego) lub barwionego na niebiesko ftalocyjaniną miedziową. Szwy o jednolitej średnicy szwu na całej długości, zapewniające maksymalną giętkość oraz bezpieczny i pewny węzeł. Minimalna pamięć kształtu i ograniczenie skręcania się szwu dzięki specjalnej konstrukcji opakowania zewnętrznego.

- Czy tak jak w ubiegłych latach, Zamawiający wymaga, aby zaoferowana nić posiadała dodatek składnika zmiękczającego w postaci glikolu polietylenowego, który sprawia, że nić ma zmniejszoną pamięć po wyjęciu z opakowania i łatwiej się wiąże?

Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy tak jak w ubiegłych latach, Zamawiający wymaga, aby nici zaoferowane w Pakiecie 7 posiadały kontrolowaną elastyczność 10%, która zapewnia dopasowanie się szwu do opuchlizny po zabiegu operacyjnym?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w Pakiecie 8 wymaga zaoferowania nici poliestrowej plecionej, gdzie w celu zmniejszenia nasiąkania nici płynami ustrojowymi, powleczona jest cała struktura nici oraz każde włókno z osobna. Zamawiający korzysta z tego rozwiązania od wielu lat.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Informujemy również o omyłce w poz. 5 – igła o takich parametrach pakowana jest po 5 nitek w jednej saszetce. Prosimy o potwierdzenie powyższego. Igła pojedyncza okrągła lub pogrubiona.

Dotyczy Pakietu nr 9

Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie w poz. 9 niniejszego pakietu nici długości 150 cm, wykonanej z polibutesteru, posiadającej dodatkowo rozciągliwość do 10% na długości (cecha korzystna przy nici z przeznaczeniem na szew ewentracyjny), z igłą okrągłą 65mm, ½ koła.

Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 13

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania nici o następującej charakterystyce:

Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się 60-90 dni, o średniej minimalnej wytrzymałości węzła na zerwanie wynoszącej 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. lub Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z synterycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/ glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o wytrzymałości węzła na rozciąganie w początkowym okresie wynoszącym ok. 140% dla USP i EP oraz o średniej minimalnej wytrzymałości węzła wynoszącej ok. 80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach.

Jednocześnie prosimy o umożliwienie zaoferowania:

- w poz. 2 igły o długości 15mm, pozostałe parametry bez zmian.

- w poz. 3 nici o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

- w poz. 5 igły o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian.

- w poz. 10 podwiązki 3x75cm

- w poz. 10, 11, 13, 15 podwiązki o dł. 150cm

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

● 7 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m2, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial  ?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

- 5 szt. protez do korekcji cystocele, polipropylenowych, monofilamentowych, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

- 5 szt. protez do korekcji rektocele, polipropylenowych, monofilamentowych, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

● 3 szt. taśm do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, gramaturze 48 g/m2, porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial, zwężane końce  ?

Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

- 3 szt. siatek do zaburzeń statyki, polipropylenowych, monofilamentowych, implanty o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości średniej 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, bez wplecionej niebieskiej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w siatek ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w Pakiecie szwów syntetycznych, plecionych z glikolidu               i laktydu, powlekanych, wchłanialnych o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 75 % po 2 tyg., ok. 50% po 3 tyg.        i czasie wchłaniania 60-70 dni.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, podtrzymujący tkankę

Ok. 4 tygodni, wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Zgodnie z zapisami specyfikacji i odpowiedziami.

Dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej?  Igła ES ma dwie powierzchnie tnące, co pozwala na gładkie                 i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

Tak dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 5

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwów syntetycznych, monofilamentowych               o okresie podtrzymywania po 8 tyg. ok.40% i okresie wchłaniania 180-210 dni.

Zgodnie z zapisami specyfikacji i odpowiedziami.

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1,2,7

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dot. Pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

Nie dopuszczamy.

Dot. Pakietu nr 13

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego,  powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się   w okresie 60-90 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 80% pierwotnej siły, po 21 dniach około 50% pierwotnej siły, po 28 dniach ok. 20% pierwotnej siły?

Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Zgodnie z opisem podanym w specyfikacji.

Dot. Pakietu nr 13 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej kosmetycznej   z nicią barwioną fioletową, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego. Odpowiedź j. w.

Zamawiający prosi o uwzględnienie zmian w złożonych ofertach!

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA