Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Stolik typu ,,Przyjaciel”- sztuk: 10                                       Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Zdjęcie poglądowe:

- WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| LP. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik przyłóżkowy, jezdny | TAK |  |
| 2. | Regulowany kąt nachylenia blatu | TAK |  |
| 3. | Bezstopniowa regulacja wysokości blatu | TAK |  |
| 4. | 4 koła w tym 2 z hamulcem | TAK |  |
| 5. | Szerokość blatu 430mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita 650/1000mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7. | Długość blatu 590 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

…………………

(podpis i pieczątka)