Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózek anestezjologiczny – 1 szt.                         Pakiet nr 3

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

I. WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | ## Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek anestezjologiczny | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014/Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa typu BAYDUR. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania. | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne wózka bez nadstawki : - Wysokość : 91 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83 cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
| 8 | Wózek wyposażony w cztery szuflady o wysokości 150 mm | TAK |  |
| 9 | Czoła szuflad z przezroczystymi identyfikatorami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
| 10 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie dodatkowe: - nadstawka z tworzywowymi pojemnikami - uchwyt na rękawice jednorazowe - półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce - wieszak na kroplówki - pojedyncze i podwójne kuwety na leki - półka do pisania | TAK |  |
| 13 | Kolorystyka szuflad - wybór kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |

II. WARUNKI GWARANCJI i SERWISU

| L.p. | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy |  |

III. WARUNKI DODATKOWE

| L.p. | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia |  |

................................................				...............................

(miejsce i data wystawienia)				           (podpis i pieczątka)