Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Zbieracz odpadów – 1 szt.                                     Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbieracz odpadów | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy / Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Szerokość całkowita 1520mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita 1030mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość całkowita 500mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8. | Pokrywy w trzech kolorach na różne odpady (czerwony, zielony, niebieski) | TAK, podać |  |
| 9. | Potrójny pojemnik/stelaż jezdny do worków na odpady komunalne i skażone. | TAK |  |
| 10. | Pokrywy ze zintegrowanym zawiasem, otwierane za pomocą pedału nożnego. | TAK |  |
| 11. | Dolne ażurowe półki zabezpieczające podłogę przed zabrudzeniem | TAK, |  |
| 12. | Przeznaczony na 3 worki o poj. 120l | TAK |  |
| 13. | Układ jezdny składający się z czterech kół o średnicy  50 mm, dwa koła z hamulcem. | TAK |  |
| 14. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK, |  |
| 15. | Wózek z otwieraniem nożnym. | TAK, |  |
| 16 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia |  |  |
| 17. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)