Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Umywalka chirurgiczna 1-stanowiskowa z baterią łokciową – sztuk: 1                                      Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry i warunki techniczne | Wymagania TAK/ NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umywalka chirurgiczna 1-stanowiskowa bez panelu ściennego z baterią łokciową | Podać /model typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podac |  |
| 4. | Szerokość całkowita 850mm – 900mm | TAK, podać |  |
| 5. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 6. | Wysokość całkowita 610mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość całkowita 600mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 8. | Bateria łokciowa z regulatorem strumienia, regulator ceramiczny, obrotowa wylewka | TAK |  |
| 9. | Umywalka ze stali kwasoodpornej nierdzewnej szlifowanej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) | TAK |  |
| 10. | Atest Higieniczny PZH | TAK |  |
| 11. | Kompleksowy montaż do ściany wraz z podłączeniem do istniejącego przyłącza wod-kan. (na wysokości 40 cm ) oraz uszczelnieniem styku ze ścianą na całej powierzchni | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Na wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia wszystkich powyższych wymiarów oraz dostosowania ich dokładnie do istniejącej wnęki/zabudowy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wszelkich potrzebnych pomiarów przez Oferentów.