Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: WÓZEK 4 szufladowy – sztuk: 2                                      Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek 4 szufladowy | Podać /typ, model/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy/ Rok produkcji | Tak, Podać |  |
| 5. | Szerokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita 1020mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość całkowita 610mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8. | Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze jasno szarym | TAK |  |
| 9. | Korpus i fronty szuflad z płyty laminatowej o grubości min. 12mm w kolorze jasno szarym | TAK, podać |  |
| 10. | Blat ze stali kwasoodpornej o wymiarach zewnętrznych minimum 660x 480mm oraz wewnętrznych min. 590x430mm z ramą zapobiegającą spadaniu przedmiotów | TAK, podać |  |
| 11. | Wózek wyposażony w: - 2 szuflady o wysokości 90 mm +/- 20mm - 2 szuflady o wysokości 180 mm +/- 20mm - centralny zamek szuflad | TAK, podać |  |
| 12. | Metalowe prowadnice kulkowe szuflad z ogranicznikiem wysuwu, co gwarantuje wysoką nośność i 100% wysuwu | TAK |  |
| 13. | Uchwyty szuflad ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 14. | Wózek posiada ergonomiczny uchwyt lakierowany proszkowo umieszczony z boku pod centralnym zamkiem umożliwiający lekkie i precyzyjne przetaczanie | TAK |  |
| 15. | 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 150 mm (+/- 5 mm), z czego 2 z hamulcem | TAK, podać |  |
| 16. | Wózek zabezpieczony czterema narożnymi metalowymi odbojami wykończonymi grubą warstwą twardej gumy | TAK |  |
| 17. | Maksymalna ładowność wózka min. 200 kg | TAK, podać |  |
| 18. | Waga wózka ok . 59 kg | TAK, podać |  |
| 19. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min 24 miesięcy | TAK, podać |  |
| 20. | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | TAK, podać |  |

……………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)