Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy – 2 sztuki                                                 Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy /Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Stół zabiegowy z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym z 2 segmentowym blatem, z regulowaną wysokością za pomocą pompy hydraulicznej sterowanej nożnej, funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga wspomaganymi sprężynami gazowymi. | TAK |  |
| 6. | Całkowita długość leża x szerokość 1985mm x 650mm | TAK, podać |  |
| 7. | Regulacja wysokości leża 570mm – 870mm | TAK, podać |  |
| 8. | Regulacja oparcia pleców 0°do 70° | TAK, podać |  |
| 9. | Przechył Trendelenburga 20° | TAK |  |
| 10. | Przechył anty-Trendelenburga 10° | TAK |  |
| 11. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie 180 kg | TAK |  |
| 12. | Segmenty blatów są regulowane z wykorzystaniem sprężyn gazowych z blokadą. | TAK |  |
| 13. | Tapicerka leża wykonana z pianki poliuretanowej z pokryciem wykonanym ze skaju, KOLOR DO WYBORU I UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM | TAK |  |
| 14. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |
| 15. | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | TAK |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)