Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia WÓZEK STELAŻ NA DWA WORKI NA POŚCIEL  sztuk 1                                       Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek stelaż na dwa worki na pościel | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy/ Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Szerokość całkowita 500mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita 1030mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość całkowita 500mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8. | Konstrukcja ze stali chromowanej (malowanej proszkowo na kolor biały), rurki 20mm | TAK, podać |  |
| 9. | Podwójny pojemnik na odpady | TAK |  |
| 10. | Pokrywa ze zintegrowanym zawiasem, otwierana za pomocą pedału nożnego, dostępna w kolorach: żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny (do uzgodnienia z Zamawiającym) | TAK |  |
| 11. | Dolne ażurowe półki zabezpieczające podłogę przed zabrudzeniem | TAK, |  |
| 12. | Przeznaczony na 2 worki o poj. 120l | TAK |  |
| 13. | 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 50mm (+/- 5 mm) w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 14. | Wózek zabezpieczony 4 kołowymi odbojnikami, wykonanymi z tworzywa umieszczonymi nad każdym z kół | TAK, |  |
| 15. | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | TAK |  |
| 16. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)