Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Podajnik jednorazowych szczotek chirurgicznych do mycia rąk – sztuk: 2 Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podajnik szczotek do rąk | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy /Rok produkcji | TAK, podac |  |
| 5. | Podajnik szczotek chirurgicznych wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
| 6. | Szerokość całkowita 115mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 7. | Wysokość całkowita 580 mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 8. | Głębokość całkowita 50mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 9. | Korpus kasety w postaci zamkniętego profilu o przekroju prostokątnym zamykany jest z dołu i góry pokrywami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10. | W tylnej ściance korpusu posiada otwory przysłonięte płótnem filtracyjnym | TAK |  |
| 11. | Posiada otwory umożliwiające wnikanie pary wodnej do wnętrza podajnika podczas sterylizacji szczotek. | TAK |  |
| 12. | Podajnik mieści 10 szczotek | TAK |  |
| 13. | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | TAK |  |
| 14. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)