Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Lampa bakteriobójcza przepływowa - 4 szt.

Pakiet nr 7

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

- WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| LP | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2014 / Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy/ | Tak |  |
| 5 | Obudowa ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny licznik z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1h | TAK |  |
| 7 | System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o obowiązku wymiany promienników | TAK |  |
| 8 | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | TAK, podać |  |
| 9 | Pobór mocy max. 75VA | TAK, podać |  |
| 10 | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x 30W | TAK, podać |  |
| 11 | Trwałość promiennika min. 8000h | TAK, podać |  |
| 12 | Wydajność wentylatora min. 150 | TAK, podać |  |
| 13 | Dezynfekowana kubatura min. 45 do 90 | TAK, podać |  |
| 14 | Zasięg działania lampy min. 10 do 20 | TAK, podać |  |
| 15 | Masa całkowita max. 13kg | TAK, podać |  |

II. WARUNKI GWARANCJI i SERWISU

| L.p. | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy |  |

III. WARUNKI DODATKOWE

| L.p. | Wyszczególnienie – warunki wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie praktyczne personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)