Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia:     Wózek z blatem z obrzeżem – 1  szt.                          Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Zdjęcie poglądowe:

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek z blatem z obrzeżem | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Szerokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 6. | Wysokość całkowita 890mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 7. | Głębokość całkowita 630mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 8. | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 9. | Wózek wyposażony w: - Dwa blaty ze stali kwasoodpornej o wymiarach zew. 510mm x 680mm, +/- 20mm, i wymiarach wew. 480mm x 650mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 10. | Odległość między blatami 550mm, +/- 20mm | TAK |  |
| 11. | Max. obciążenie jednego blatu min. 50 kg | TAK |  |
| 12. | Max. obciążenie wózka min. 100kg | TAK |  |
| 13. | Wózek posiadający ergonomiczne uchwyty po bokach umożliwiające lekkie i precyzyjne przetaczanie | TAK |  |
| 14. | 4 obrotowe koła jezdne o średnicy 125 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 15. | Wózek zabezpieczony 4 narożnymi odbojnikami wykonanymi z gumy | TAK |  |
| 16 | Wózek wyposażony w antywibracyjne | TAK |  |
| 17. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu min. 24 miesiące | TAK |  |
| 18. | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | TAK |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)