Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Statyw do kroplówek z półką - jezdny – 4 szt.   Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Przedmiot zamówienia:

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw do kroplówek z półką (jezdny) | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5 | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | TAK |  |
| 6 | Statyw medyczny do kroplówek | TAK |  |
| 7 | Podstawa o konstrukcji stabilnej, funkcjonalnej i estetycznej. | TAK |  |
| 8 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół. | TAK |  |
| 9 | Podstawa minimum pięcioramienna. | TAK |  |
| 10 | Statyw w całości wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na biało | TAK |  |
| 11 | Kolumna wysoka (nie niższa niż 190 cm), wyposażona w dwuramienny uchwyt do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. | TAK, podać |  |
| 12 | Konstrukcja umożliwiająca płynną regulację wysokości statywu (min. 1500 mm, max 2000 mm +/- 50 mm) | TAK, podać |  |
| 13 | Wyposażenie - półka - min. 4 uchwyty do płynów infuzyjnych | TAK |  |
| 14 | Wymiary półki: (powierzchnia efektywna) 300x160 mm +/- 20 mm | TAK, podać |  |
| 15 | Dopuszczalne obciążenie statywu -15kg | TAK |  |
| 16 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 17 | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | Podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)