Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: STOLIK TYPU MAYO – sztuk: 1                                  Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | Warunek | OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Solik typu MAYO | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5. | Szerokość całkowita 560mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita 800mm – 1300mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość całkowita 800mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8. | Konstrukcja ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 na hydraulicznej kolumnie teleskopowej | TAK |  |
| 9. | Hydrauliczna regulacja wysokości położenia blatu w zakresie 800mm – 1300mm, +/- 20mm przy pomocy pedału nożnego | TAK, podać |  |
| 10. | Zdejmowany blat z obrzeżem | TAK |  |
| 11. | Blat obrotowy o 360º z blokadą położenia | TAK |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne blatu: 550 x 730 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 13. | Wymiary wewnętrzne blatu: 470 x 640 mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 14. | Trzy obrotowe, antystatyczne koła d=80mm z hamulcami, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 15. | Gumowe odbojniki umieszczone nad każdym z kół | TAK |  |
| 16. | Sterylizacja parowa całego stolika w temperaturze maksymalnej 130°C przez 3 min. | TAK, podać |  |
| 17. | Maksymalna ładowność min. 50kg | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | Tak, podać |  |
| 18. | Wymagany okres gwarancji od podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)