Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia: Dozownik mydła / dezynfekcji manual. 1000 ml – sztuk: 6

Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik mydła/dezynfekcji | Podać /model, typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy /Rok produkcji/ | TAK, podać |  |
| 5. | Podajnik na mydło i środki dezynfekujące | TAK |  |
| 6. | Szerokość całkowita 125mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 7. | Wysokość całkowita 200mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 8. | Głębokość całkowita 100mm, +/- 10mm | TAK, podać |  |
| 9. | Konstrukcja stal nierdzewna szczotkowana | TAK |  |
| 10. | Dozownik zamykane na klucz | TAK |  |
| 11. | Certyfikat CE | TAK |  |
| 12. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)