Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia :WÓZEK ZABIEGOWY – sztuk: 2                                       Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Zdjęcie poglądowe:

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek zabiegowy | Podać /model,typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy/ Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Wózek wielofunkcyjny – zabiegowy, w całości metalowy (stelaż stalowy) malowany proszkowo na biało. | Tak |  |
| 6. | Wózek wyposażony w 3x kuwety z tworzywa sztucznego, 1x uchwyt do worka, 1x koszyk druciany | Tak |  |
| 7. | Wymiary wózka długość:680 x szerokość 430 x wysokość 890mm. +/- 30 mm | Tak |  |
| 8. | Wózek wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 9. | Uchwyt do pchania wózka w konstrukcji wózka. | Tak |  |
| 10 | Pojemniki tworzywowe wyjmowane. | Tak |  |
| 11. | Koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo. | Tak |  |
| 12. | Uchwyt worka na odpady lakierowany proszkowo, pod spodem oparcie na worek. | Tak |  |
| 13. | Certyfikat CE i dopuszczenie w służbie zdrowia | Tak |  |
| 14. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)