Załącznik nr 4

Przedmiot zamówienia STOLIK NA INSTRUMENTY – sztuk: 2                              Pakiet nr 1

Wykonawca:

Nazwa sprzętu:

Uwaga: Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć materiały prospektowe, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu( w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Zamawiający może wystąpić do wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Zdjęcie poglądowe:

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik na instrumenty | Podać /model,typ/ |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy /Rok produkcji | Tak, podać |  |
| 5. | Szerokość całkowita 600mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 6. | Wysokość całkowita 850mm +/- 20mm, | TAK, podać |  |
| 7. | Głębokość całkowita 1070mm, +/- 20mm | TAK, podać |  |
| 8. | 2 szklane blaty z obrzeżem – szkło hartowane | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 10. | Uchwyt na całej szerokości stolika stanowiący element całej konstrukcji (po dwóch stronach) | Tak |  |
| 11. | 4 kółka fi 5 cm, w tym 2 z blokadą | TAK, podać |  |
| 12. | Certyfikat CE i dopuszczenie w ochronie zdrowia | Tak |  |
| 13. | Wymagany okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |

………………………………..

( miejsce i data wystawienia)

………………………………….

(podpis i pieczątka)