Łódź, dnia  09  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 2 Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia  podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 3 - Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego szkielet wykonany jest                              z kształtowników stalowych i aluminiowych, natomiast korpus, blat górny i czoła szuflad wykonane są z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa HDPE? Proponowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego, posiada te same właściwości i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o głębokości 61 cm? Proponowany wymiar będzie w pełni funkcjonalny podczas codziennego użytkowania wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w cztery szuflady o wysokości 160 mm? Proponowany wymiar różni się jedynie o 10 mm od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą o średnicy 120 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem, a różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z wyposażeniem podstawowym i dodatkowym:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyt do przetaczania

- pojemnik do zużytych igieł

- otwieracz ampułek

- pojemnik na cewniki

- pojemnik na butelki

- kosz na odpadki

- nadstawkę z 11 przezroczystymi, umożliwiającymi identyfikację tego co znajduje się w środku odchylanymi tworzywowymi pojemnikami „kieszeniami”

- półkę ze stali montowaną na nadstawce, na żel

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- uchwyt na rękawice jednorazowe

- wieszak do kroplówki

- zintegrowany z szufladą pojemnik np. na leki natychmiastowego użycia

Wymienione wyposażenie adekwatne do gabarytów wózka i nie narażające go na uszkodzenia – zintegrowane z budową wózka. Proponowane rozwiązania różnią się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego, spełniają te same funkcje co oczekiwane przez użytkownika i będą w pełni funkcjonalne i optymalne dla „wózka anestezjologicznego”.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.