Łódź, dnia  09  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 3 Wykonawców.

Pakiet nr 1 poz. 10- Wózek z blatem z obrzeżem

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 600x900x950mm (dł x szer. x wys.), wysokość mierzona wraz z uchwytem, wysokość górnej półki 850mm i półkami o wymiarach 800 x 500 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pakiet 1 poz. 22 ZBIERACZ POTRÓJNY

Czy Zamawiający dopuści zbieracz o wymiarach 1000 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.)? Zbieracz zajmie mniej miejsca, a będzie tak samo funkcjonalny.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

UWAGA: kolory pokryw jak w OPZ

Zamawiający opisuje „ażurowe półki zabezpieczające podłogę przez zabrudzeniem”. Czy chodzi tu o podstawę zbieracza ażurową, która nie będzie zabezpieczać podłogi czy o dodatkową półkę z tworzywa ABS w kolorze jasnoszarym, z możliwością wyjęcia w celu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiającemu o podstawę zbieracza ażurową, która nie będzie zabezpieczać podłogi.

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Czy Zamawiający dopuści zbieracz bez dodatkowej blokady kół, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

, Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Pakiet 1 poz. 26 WÓZEK STELAŻ N A DWA WORKI

Czy Zamawiający dopuści stelaż o wymiarach 660 x 485 x 950 mm (szer./gł./wys.)?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

Czy Zamawiający dopuści stelaż ze stali nierdzewnej, z rurki o średnicy 20 mm? Jest to parametr wyższy od opisanego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

UWAGA: kolory pokryw jak w OPZ (8 do wyboru)

Zamawiający opisuje „ażurowe półki zabezpieczające podłogę przez zabrudzeniem”. Czy chodzi tu o podstawę zbieracza ażurową, która nie będzie zabezpieczać podłogi czy o dodatkową półkę z tworzywa ABS w kolorze jasnoszarym, z możliwością wyjęcia w celu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi tu o podstawę zbieracza ażurową,

Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści zbieracz bez dodatkowej blokady kół, ale z mechanizmem pedału skonstruowanym tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż? Takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.