Łódź, dnia  09  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 1 Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 1.

- Czy Zamawiający dopuści Parawany pojedyncze  o następujących parametrach:

Pkt. 1 parawan wykonany z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może nawet lepsze od lakieru proszkowego)

Pkt. 7  wymiary (szer. x wys. 960 x 1700 mm)

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

- Statywy do kroplówek z półką – jezdny:

Pkt.10 statyw wykonany z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może nawet lepsze od lakieru proszkowego).

Pkt. 14 wymiary półki (280 x 200 mm).

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.