Łódź, dnia  10  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 5 Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4, Lampa bezcieniowa – lampę wyposażaną w matrycę diodową złożoną z 36 diod LED o łącznym poborze 50W?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4, Lampa bezcieniowa – lampę wyposażoną w średnicę kopuły świetlnej: 350 mm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania w pakiecie nr 4, Lampa bezcieniowa, lamę wyposażoną w średnicę plamy świetlnej: dla 0,5m -30 cm, dla 1,0m – 24cm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4, Lampa bezcieniowa –lampę wyposażoną w natężenie światła: dla odległości 0,5m – 31 0000lux, dla odległości 0,8 – 60 000lux, dla odległości 1,0m – 50 000lux?

Odpowiedź: dotyczy pytań 1-4, tak dopuszczamy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.