Łódź, dnia  10  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 8 Wykonawców.

Dotyczy zapisów SIWZ: dla Pakiet nr 3 - Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, którego szkielet wykonany z podwójnej profilowanej stali malowanej proszkowo, blat górny oraz baza wózka wykonane są z tworzywa Baydur a szuflady (w tym czoła szuflad) wykonane z tworzywa ABS – obydwa tworzyw (ABS, Baydur) charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach  zewnętrznych (bez nadstawki): wysokość: 102 cm (97 cm wysokość do blatu), głębokość: 57 cm, szerokość: 104cm. Oferowane wymiary wynikają z zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych proponowanych przez producenta wózka.

Odpowiedź:  Nie

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka w cztery szuflady o wysokości 145 mm. Proponowany wymiar różni się jedynie nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź; Nie

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka którego wysoce mobilny układ jezdny stanowią 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających odpowiednich stabilność wózka.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o następujących wyposażeniu, określonym przez Zamawiającego jako podstawowe:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania wbudowany w blat wózka,

- pojemnik do zużytych igieł wraz z uchwytem do jego mocowania,

- przestrzeń na cewniki,

- pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki otwierany kolanem,

- trzy przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”,

- zintegrowane dwie boczne szuflady, zamykane centralnie zamkiem na kluczyk, wysuwane spod blatu: jedna szuflada wyposażona w suwaną nakładkę, dzięki której szuflada przekształca się w półkę do pisania, druga szuflada na leki natychmiastowego użycia (ratujące życie), wyposażona również w suwaną nakładkę, dzięki której druga szuflada również może służyć jako półka do pisania.

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka – zintegrowane w budowie wózka lub umieszczone w sposób nie narażający na ich uszkodzenie.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny bez półki na żel? Brak tego rozwiązania nie powinien dyskwalifikować wózka, tym bardziej że jako półkę na żel może być wykorzystany trzeci z uchylnych pojemników zaproponowanych w oferowanym wózku.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o następujących wyposażeniu, określonym przez Zamawiającego jako dodatkowe:

- nadstawka z 4 przezroczystymi, umożliwiającymi identyfikację tego co znajduje się w środku odchylanymi tworzywowymi pojemnikami

-  uchwyt na rękawice jednorazowe umieszczony na szynie na akcesoria na wysięgniku nadstawki,

- półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce, duża, z 3 tworzywowymi podziałkami

- wieszak na kroplówki

- półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce, mała, z 1 tworzywową podziałką, pełniąca funkcję podręcznej kuwety na leki.

Odpowiedź: Nie

Dotyczy zapisów umowy: dla Pakiet nr 3 - Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

- Prosimy Zamawiającego o rezygnacje z wymogu uruchomienia oraz przeszkolenia wskazanych przez Kupującego w zakresie oferowanego sprzętu (dla Zadanie nr Pakiet nr 3 - Wózek anestezjologiczny – 1 szt.). Zamawiający otrzymuje oferowany wózek w formie gotowej do użytku – uruchomienie wózka nie jest potrzebne. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z jego instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z wózka. Ponad to ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna.  Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych wózków zabiegowych przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania czasie trwania gwarancji bezpłatnych autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem (dla Zadanie nr Pakiet nr 3 - Wózek anestezjologiczny – 1 szt.). Prośbę swoją motywujemy tym, że producent nie zaleca przeprowadzania czynności konserwacyjnych i przeglądów w okresie gwarancji. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych wózków zabiegowych przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 3  rezygnuje z konieczności przeprowadzania czasie trwania gwarancji bezpłatnych autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 tygodni do 5 tygodni od dnia podpisania umowy (dla Zadanie nr Pakiet nr 3 - Wózek anestezjologiczny – 1 szt.)? Wskazany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia może być bowiem zbyt krótki w przypadku oferowanych wózków.

Odpowiedź: Nie