Łódź, dnia  10  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 7 Wykonawców.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 1, pozycja „podajnik jednorazowych szczotek chirurgicznych do mycia rąk”

Czy zamawiający może potwierdzić wysokość oczekiwanego podajnika szczotek? Z opisu pozostałych parametrów wynikać może, że  Zamawiający miał na myśli podajnik o wysokości 380 mm. Podajnik taki posiada wszystkie wymagane w opisie cechy i parametry łącznie z pojemnością 10 szczotek.

Jeżeli nie, to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podajnik szczotek o wysokości 380 mm i pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 1, pozycja „stół zabiegowy”

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o następujących parametrach:

- całkowita długość leża 1980 mm,

- regulacja wysokości leża w zakresie 570-910 mm,

- regulacja oparcia pleców w zakresie 0O-65O,

- przechył anty-Trendelenburga 12O.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.