Łódź, dnia  10  kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej-  Numer sprawy: 14/D/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 9 Wykonawców.

Pytania do SIWZ pkt. 3 – Opis przedmiotu zamówienia

- Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje mebli medycznych z wypełnieniem usztywniająco –wygłuszającym odpornym na wilgoć? Nadmieniamy, iż wypełnienie chłonące wilgoć np. tekturowe może stać się miejscem dogodnym dla namnażania się bakterii.

Odpowiedź: Tak

- Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego Zamawiający oczekuje mebli pokrytych lakierem proszkowym wzbogaconym substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym? Nadmieniamy, iż rozwiązanie to zapobiega rozwojowi i namnażaniu się bakterii oraz grzybów na powierzchniach mebli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Czy z uwagi na łatwość utrzymania w czystości Zamawiający oczekuje mebli, których ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone są w rastry stanowiące integralną część ścianki bocznej, nie wystające poza jej płaszczyznę? Takie rozwiązanie znacznie ułatwia mycie i dezynfekcję.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający w związku z maksymalnym wykorzystaniem przestrzeni oraz funkcjonalnością mebla oczekuje wyposażenia w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych półek, koszy itp. max. co 20 mm? Proponowane rozmieszczenie jest zdecydowanie lepszym od wymaganego i pozwala na swobodne rozplanowanie przestrzeni co poprawia organizację oraz jakość pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający w związku z doprecyzowaniem oczekiwań Zamawiający wymaga by drzwi szafek oraz fronty szuflad wyposażone były w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w jasnym kolorze, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych?

Odpowiedź; Tak

- Czy Zamawiający oczekuje by zastosowane wsporniki półek wyposażone były w silikonowe nakładki, zabezpieczające półkę przed wypadnięciem?

Odpowiedź: Tak