Łódź, 24.03.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli dla Centrum Stomatologii nr 12/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający dopuszcza następujące wykończenie wieszaków w szatni A.II.:

- główny element: chrom połysk, lub malowanie farbą proszkową wg RAL 9006

(jasny popiel)

- wieszaczki: chrom połysk, lub malowanie farbą proszkową wg RAL 9006 (jasny

popiel)

Tak dopuszczamy.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dotyczący oświetlenia podszafkowego na:

Oświetlenie podszafkowe wpuszczone w wieniec dolny szafki, punktowe (2 punkty na szafkę) halogenowe z jednym wyłącznikiem oświetlenia dla jednego rzędu szafek.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA