## Immuno_14
| Zapotrzebowanie na odczynniki do badań immunochemicznych | [10 empty] | Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
L.p. | Parametr | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na 4 lata | Nr katal./nazwa | Ilość testów w 1 opak. | Ilość pełnych op. na 4 lata | Cena 1 op. netto | VAT | Cena 1 op. brutto | Cena 1 ozn. brutto | Wartość netto na 4 lata | Wartość brutto na 4 lata
1 | FT3 | 2750 | 11000
2 | FT4 | 3000 | 12000
3 | TSH | 7500 | 30000
4 | PSA całk. | 1750 | 7000
5 | LH | 400 | 1600
6 | FSH | 500 | 2000
7 | Prolaktyna | 1025 | 4100
8 | Progesteron | 500 | 2000
9 | beta-HCG | 750 | 3000
10 | Toksoplazmoza IgG | 500 | 2000
11 | Toksoplazmoza IgM | 500 | 2000
12 | HIV (Ag/Ab) | 1000 | 4000
13 | Antygen HBs | 3750 | 15000
14 | HBsAg-test potwierdzenia | 50 | 200
16 | Estradiol | 500 | 2000
17 | CA 125 | 1000 | 4000
18 | CKMB masa | 5500 | 22000
19 | hs-cTn | 6000 | 24000
20 | Digoksyna | 150 | 600
21 | Przeciwciała a-HBs | 350 | 1400
22 | Przeciwciała a-HCV | 1125 | 4500
23 | CA 19-9 | 700 | 2800
24 | CEA | 875 | 3500
25…. | Kontrole,kalibratory,kuwety,odczynniki dod. oraz części zużywalne potrzebne do wykonania ww ilości oznaczeń
| Czynsz dzierżawny |  | miesięcznie | netto | brutto
Wartość ogółem(PLN)
Wartość roczna (PLN)
Ad.13. Metoda jakościowa, wynik przesyłany do LIS w postaci miana (wsp.S/CO itp.) wraz z interpretacją "wynik dodatni" lub "wynik ujemny"
Ad.19 Precyzja metody: CV≤10%
Ad 25. Oferent winien uwzględnić wszystkie dodatkowe odczynniki (np.kontrole, kalibratory, rozcieńczalniki, płyny myjące, substraty itp.) oraz akcesoria, materiały eksploatacyjne itp.,wynikające ze specyfiki pracy oferowanego analizatora, których ilość powinna być adekwatna do ilości badań (konieczne uwzględnienie trwałości). Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.