Łódź, 06.11.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora nr 53/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

1. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił dla D-dimerów  ilość otrzymywanych wyników powyżej 2000ng/ml jak 50 % wszystkich badań. Prosimy informację jaki procent badań stanowią badania o wynikach przekraczających stężenie D-dimerów 4000 ng/ml.

2. Prosimy o informację z jakiego systemu komputerowego obsługującego laboratorium korzysta laboratorium.

Ad. 1 – Badania o wynikach przekraczających stężenie D-dimerów 4000 ng/ml to około 32% badań.

Ad. 2 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej korzysta z systemu komputerowego MARCEL.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA