Łódź, 13.11.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagulologicznych  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora nr 53/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie metodyk oraz instrukcji analizatora w wersji elektronicznej? Pozwoliłoby to na znaczne uszczuplenie oferty. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie metodyk i instrukcji analizatora wraz z pismem przewodnim, 
w którym Wykonawca poświadczy zgodność z oryginałem ww. dokumentów – bez konieczności podpisywania każdej strony.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora wykorzystującego minimum 4 długości fal, dodatkowo wyposażony w funkcję przedanalitycznego skanowania próbki, w celu automatycznego doboru optymalnej długości fali, w przypadku wykrycia interferencji ze strony lipemii, bilirubinemii lub hemolizy? Jest to technika analizatora zapobiegająca konieczności zmiany filtrów w przypadku próbek z interferencjami. Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów pracujących w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe – nie łączone w bloki, rotory lub segmenty? Praca z pojedynczymi kuwetami jest rozwiązaniem ekonomicznym, bez ewentualnych strat kuwet w sytuacji wyłącznie analizatora czy awarii. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w specyfikacji.

Dotyczy projektu umowy:

- §1 punkt 1:

Prosimy o zmianę słowa „bezpłatnie” na „w ramach wynagrodzenia umownego”.

Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- §3 punkt 3:

Prosimy o zmianę treści akapitu na „3.  Za datę uregulowania należności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą należnego wynagrodzenia.”

- §5 punkt 2:

Prosimy o zmianę treści akapitu na „2.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości, ewentualnie w razie braków ilościowych do niezwłocznego dostarczenia brakującej ilości, nie później niż w terminie 5 dni od dnia uznania reklamacji. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie  3 dni licząc od dnia otrzymania. Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 10% ww kwoty.

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  w razie uzasadnionej reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, łącznie nie więcej niż 105 ww kwoty.

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.”

Prosimy o zmianę. Przedmiotowy zapis z góry zakłada, że wszelkie reklamacje Zamawiającego są zawsze zasadne.

Prosimy również o wprowadzenie proponowanych ograniczeń wysokości kar.

- §5 punkt 3:

Prosimy o dodanie do akapitu następującej treści: „z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

- Prosimy o zmianę treści, wszędzie tam gdzie jest mowa o gwarancji na analizator na „zapewnienie serwisu w ramach czynszu dzierżawnego”.

Zwracamy uwagę, ze dzierżawa analizatora nie jest objęta gwarancją – która to instytucja przy dzierżawie nie występuje. Zapewniamy Państwu serwis analizatora w czasie obowiązywania umowy.

- §8 punkt 2:

Prosimy o wykreślenie akapitu. Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień w tym zakresie – art.54 ustawy.

- §9 punkt 4:

Prosimy o dodanie do akapitu treści „pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania na piśmie do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego”.

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia obok odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy

Ad. Projektu umowy – zapisy umowy nie ulegają zmianie.

W związku z niejednoznacznie udzielona odpowiedzią z dnia 12 listopada 2014 r. na pytanie nr 3: „Tak zgodnie z SIWZ”, ograniczającą udział innych wykonawców, prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wraz z dedykowanymi (na wyłączność) odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta niż producent aparatu? Wykonawca zgodnie
 z pierwotnymi wymaganiami SIWZ dołączy do oferty oświadczenie producenta odczynników i analizatora 
o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu.

Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA