Łódź, dnia  15  kwietnia 2014r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę płynów dla potrzeb całego szpitala.

Znak sprawy: 16/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia ,,odpowiedzi na pytania 3”   Wykonawców.

- (Pakiet 3, poz. 1)  Czy Zamawiający będzie wymagał aby  wiskoelastyk powstał na bazie ekstrakcji z grzebieni kogutów?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 1)  Czy Zamawiający będzie wymagał aby wiskoelastyk  posiadał 5mln Daltonów?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 1)  Czy Zamawiający będzie wymagał aby wiskoelastyk posiadał osmolarność na poziome 320 mOsm?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 1)  Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o pojemności 0.85ml?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 2)  Czy Zamawiający będzie wymagał aby  wiskoelastyk powstał na bazie ekstrakcji z grzebieni kogutów?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 2)  Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o pojemności 0.85ml?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 2)  Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk o stężeniu 1.5% ?

Odpowiedź: Nie

- (Pakiet 3, poz. 2)  Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wydzieli poz. nr 2?

Odpowiedź: Nie