Łódź, 09.12.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 47/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Dotyczy Pakietu 138

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kategorii sprzętu do podciśnieniowego leczenia ran z kategorii „B” na kategorię „A” – usługa serwisu tego sprzętu nie wymaga posiadania przez Wykonawcę świadectw kwalifikacji SEP z uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Jeżeli dana firma ma autoryzację na sprzęt to są to dokumenty nadrzędne przy aparatach objętych oznaczeniem „B” w stosunku do wymogu o uprawnienia SEP.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA