Łódź, 11.12.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 47/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zgłaszając chęć przystąpienia do przetargu, uprzejmie prosimy o odpowiedź na n/w pytania:

Dotyczy pakietu nr 188-194:

- Dotyczy: SIWZ rozdział III pkt 3.4. m)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o następującą modyfikację podpunktu:

m)aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy danego sprzętu i jest zalecana przez producenta do prawidłowego działania).

Zgodnie z zapisami specyfikacji, gdzie napisano w rozdziale II: aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy danego sprzętu).

- Dotyczy: SIWZ rozdział III pkt 3.7.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o następującą modyfikację podpunktu:

3.7. O konieczności dokonania napraw wynikających z wykonywania czynności serwisowych (przeglądów) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 48 godzin w dni robocze (rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu przekazania sprzętu do serwisu Wykonawcy proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.

Prośbę uzasadniamy tym, że przyczynę usterki nie zawsze można rozpoznać podczas rutynowego przeglądu technicznego. Do pełnej diagnostyki technicznej potrzebne są zazwyczaj części zamienne i serwisowe, których inżynier serwisu nie może mieć ze sobą podczas przeglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawienie oferty na naprawę dotyczy sytuacji, kiedy dany sprzęt nie zostanie dopuszczony do dalszej eksploatacji po wykonanym przeglądzie i wymaga naprawy. W przypadku niemożliwości wykonania pełnej diagnozy uszkodzenia w siedzibie Zamawiającego, aparat może zostać zabrany przez serwis (przedstawiciela Wykonawcy) i zdiagnozowany w siedzibie Wykonawcy. Czas na przedstawienie oferty jest liczony zależnie od zaistniałej przedstawionej wyżej sytuacji. Wszelkie koszty dostarczenia i oddania sprzętu ponosi Wykonawca i wliczone są one w ofertę dotyczącą przeglądu.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA