Łódź, 11.12.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 47/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- §1 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,O konieczności dokonania napraw wynikających z wykonywania czynności serwisowych (przeglądów) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie, przedstawiając w terminie do 3 dni roboczych (rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zawiadomienia proponowaną kalkulację kosztów naprawy zawierającą: ilość i cenę materiałów niezbędnych do naprawy, ilość roboczogodzin oraz okres, w którym zostanie dokonana naprawa.”? Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

- § 1 ust. 8 pkt. b - Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od każdorazowego dołączania karty pracy do faktury VAT? W sytuacji gdy u Zamawiającego po wykonaniu usługi pozostaje oryginał karty pracy, Zamawiający wymaga dołączenia do faktury kopii karty pracy lub powołania się na fakturze na nr karty pracy/raportu w celu potwierdzenia zakresu wykonanej usługi.

Uzasadnienie: Oryginał podpisanej karty pracy pozostaje u klienta.

- § 1 ust. 9 pkt. k - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „jeżeli w czasie przeglądu Wykonawca dokonuje wymiany części, Wykonawca udzieli na okres 3 miesięcy gwarancji, przez co zobowiązuje się do wymiany wadliwych części, jeżeli wady te ujawnią się w terminie 3 miesięcy od daty wykonania przeglądu”? Zapis projektu umowy nie ulega zmianie.

- §4 ust. 5 lit. a - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,zmiany cen w umowie w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu np. zmiany stawki podatku od towaru i usług, przy czym zmianie ulega stawka VAT oraz kwota brutto”? Nie wyrażamy zgody.

- §5 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do 5%? Zgodnie
 z zapisami specyfikacji.

- §5 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do 0,5%? Zgodnie z zapisami umowy.

- §5 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Suma kar umownych nie może przekroczyć 5 % wartości wynagrodzenia o której mowa w § 4 ust. 1.”?

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA