Łódź, 12.12.2014 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 47/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz oferty

1. Z uwagi na przedmiot zamówienia – usługi przeglądowe – które nie podlegają one dostawie prosimy o zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w następującym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę (...)

Załącznik nr 1 w załączeniu.

Załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy w zakresie pakietu nr 277

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wyłączenie w formie odrębnego zadania eurofantomu mammograficznego będącego wyposażeniem dodatkowym aparatu wymienionego pakiecie nr 277.

Umieszczenie w jednym pakiecie przedmiotowego eurofantomu mammograficznego RS001101 sn: 1307, będącego produktem innego wytwórcy, uniemożliwi złożenie oferty zgodnej z wymogiem Zamawiającego w zakresie autoryzacji producenta.

W wyposażeniu dodatkowym w pakiecie nr 277 Zamawiający nie uwzględnia eurofantomu.

Załącznik nr 4 do SIWZ, Projekt Umowy w zakresie dotyczącym pakietów nr 277, 290, 291, 509, 516, 517.

3. Par 1 ust 2 Prosimy o usunięcie słów "utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej, oraz" – zwracamy uwagę, że przedmiotem  umowy jest wykonywanie przeglądów (par. 1 ust. 1), a nie wszystkich  czynności serwisowych, w tym napraw. Naprawy są wykonywane na podstawie odrębnych umów / zleceń, w przypadku jeśli Zamawiający zaakceptuje ofertę Wykonawcy na naprawę. Tym samym, Wykonawca nie może się zobowiązać do „utrzymania w pełnej sprawności” urządzeń.

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający zleca wykonanie przedmiotu umowy w celu utrzymania pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu.

4. Celem doprecyzowania, zwracamy się z prośbą o ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego dokumentacji, jakiej Zamawiający wymaga po wykonaniu usług serwisowych przez Wykonawcę. Zdarza się bowiem, że Zamawiający posługuje się zwrotami: „protokół” – par 1 ust. 3, „raport serwisowy” – par 1 ust. 4 pkt g), „karta pracy” – par 1 ust. 8 pkt b), par 1 ust 9 pkt d). Prosimy o zastosowanie zwrotu „Raport serwisowy” lub dopuszczenie zastosowania jednego z wyżej wymienionych, w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nazewnictwa (karta pracy, protokół, raport) w zależności od nomenklatury stosowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem o konieczności wykonania wpisów zawierających niezbędne następujące informacje:

- datę wykonania czynności,

- informacje o stanie technicznym aparatu:

- aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji,

- aparat niesprawny, (szczegółowy opis uszkodzeń/niezgodności itp.)

- aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania, (szczegółowy opis warunków  
   dopuszczenia)

- data wykonania kolejnego przeglądu serwisowego (okres ważności przeglądu ilość miesięcy np. 3, 6 12 miesięcy itp.).

5. Par 1 ust 8a)

Zgodnie z brzmieniem par 1 ust 1 oraz zgodnie z uzasadnieniem w pyt. nr 3 prosimy o usunięcie słów "napraw zgodnie z dokumentacją techniczną"

Zamawiający wyjaśnia: zapis o naprawach dotyczy przypadku kiedy aparat nie zostanie dopuszczony do dalszej eksploatacji po wykonanym przeglądzie i zostanie zdiagnozowany do naprawy przez Wykonawcę oraz zostanie przedstawiona oferta na przedmiotową naprawę do akceptacji Zamawiającego.

6. Par 1 ust 9 pkt h)

Prosimy o rozszerzenie niniejszego postanowienia poprzez dodanie po słowie „umowy” następującego sformułowania: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania umowy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 10 dni i po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.

Zgodnie z SIWZ

7. Par 1 ust 9 pkt k) l) i ł)

Uprzejmie prosimy o wykreślenie pkt k), l), ł) z par.1 ust.9 wzoru umowy. Pragniemy zauważyć, że instytucja gwarancji i rękojmi nie dotyczy wymiany części / materiałów, które to części są materiałami zużywalnymi, a ich wymiana jest zalecana przez producenta do dokonania w trakcie przeglądów.

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

8. Par 1 ust 9 pkt n) Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie poprzez dopisanie po słowach "wymiany części na" słów "niewadliwe/oryginalne/". Jakiekolwiek zmiany, nieautoryzowane przez producenta, polegające na instalacji części innych niż przewidział producent spowodują utratę certyfikatu EC dla aparatu oraz mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Dodatkowo aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) nie spełni wymogów przeglądowych

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

9. Par 1 ust 9 pkt o) Zgodnie z brzmieniem par 1 ust 1 oraz zgodnie z uzasadnieniem w pyt. nr 3 prosimy o usunięcie słów "napraw sprzętu medycznego".

Zgodnie z zapisami specyfikacji.

10. Par 1 ust 9. Z uwagi na kończącą się gwarantowaną przez producenta dostępność części zamiennych  i ryzyko niemożliwości spełnienia wymogu wskazanego w pkt n) zwracamy się z prośbą o dopisanie pkt p) o następującym brzmieniu: "Z uwagi na fakt, że dla aparatu ACUSON Aspen (pakiet nr 517) producent zakończył z dniem 31.12.2011, a dla aparatu ACUSON CV 70 (pakiet nr 516) zakończy z dniem 31.12.2014 okres gwarantowanej dostawy części zamiennych może się okazać, że przedstawienie kalkulacji kosztów, o których mowa w pkt n) powyżej i tym samym wykonanie naprawy z użyciem części zamiennych będzie niemożliwe. W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do ww. aparatów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych."

Zgodnie z SIWZ

11. Par 4 ust 4 Zwracamy się z prośbą o nadanie temu ust. następującego brzmienia: "Za datę zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy przez jego bank". Dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

12. Par 4 ust 5a) Dla zachowania równości stron zwracamy się z prośbą o zmianę słowa "brutto" na "netto"  następującego po słowach " gdy zmianie ulega stawka VAT na wyższą, kwota"

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

13. Par 5 ust 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3

Z uwagi na fakt, że kary umowne nie są opodatkowane podatkiem VAT prosimy o zmianę podstawy ich wymierzania z kwot brutto na netto.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

14. Par 5 ust 1 pkt 1.3

Z uwagi wysoką wartość proponowanej przez Zamawiającego kary umownej zwracamy się z prośbą o jej zmniejszenie do wysokości popularnie przyjętej normy tj. 0,1%.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

15. Par 5 ust 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację niniejszego postanowienia poprzez dodanie na końcu stwierdzenia

„z zastrzeżeniem ust. 3” oraz dopisanie ustępu nr 3 o następującym brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, utraty przychodów, utraconych danych, utraty zysków, utraty możliwości eksploatacji, przerw w pracy, kosztów kapitałowych, rękojmi, odszkodowań i kar umownych płaconych przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

16. Par 7 ust 1 Zwracamy się z prośbą o usunięcie drugiego zdania z tego postanowienia. Taki przelew będzie nieskuteczny, czyli de facto go nie będzie. Brak zatem uzasadnienia dla tego rodzaju konsekwencji.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

17. Par 7 ust 2. Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Zapisy projektu umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSW w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA