CHARAKTERYSTYKA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ FIRMY PHILIPS

# Objętej obsługą serwisową w zakresie przeglądów technicznych oraz napraw bieżących

| Lp | Nazwa aparatu | Miejsce instalacji | Częstotliwość wykonywania przeglądów | Koszt usługi serwisowej na miesiąc netto [ zł.] | Koszt usługi serwisowej na miesiąc brutto [ zł.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | angiograf - aparat RTG do angiografii cyfrowej z ramieniem C Allura XPer DF20 sn:001273 (nr MZ037500) Producent: Philips Medical System | Pracownia Hemodynamiki | 4 x w roku (co 3 mieś.) |  |  |
| 2. | automatyczny wstrzykiwacz do angiografii rentgenowskiej model PPD 220 50 507 MEDRAD MARK V ProVis, hemodynamika, nagrywarka/stacja graficzna | Pracownia Hemodynamiki | 1 x rok (co 12 mieś.) |  |  |
| 3. | Śródoperacyjny aparat RTG (sala A) zestaw mobil - ramię C - Philips Medical System Nederland B.V PULSERA sn: 002034 (nr MD003901) | Blok Operacyjny | 1 x rok (co 12 mieś.) |  |  |
| 4. | Aparat RTG M-80 2-stan. doposażony w Bucky TH + VE sn: (70411-20886) (nr MD458401)Producent: Philips Medical System | Zakład Radiologii | 1 x rok (co 12 mieś.) |  |  |
| 5. | Aparat RTG - Bucky Diagnost CS sn: (020180) 704060 (nr MD004001) Producent: Philips Medical System | Zakład Radiologii | 1 x rok (co 12 mieś.) |  |  |

..............................................

Data  i podpis Wykonawcy

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

- Utrzymanie przedmiotowego sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej,

- cykliczne przeglądy serwisowe według harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy serwisowej, po ustaleniu z Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów, każdy z terminów powinien być potwierdzony przez obie strony najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

- zaplanowane konserwacje i kalibracje sprzętu w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta,

- sprawdzanie stanu technicznego sprzętu,

- diagnozowanie uszkodzeń,

- naprawy sprzętu,

- podłączenie aparatów do sieci zdalnego serwisu i diagnozy zdalne,

- wymiana uszkodzonych części zamiennych,

- modyfikacje oprogramowania i konstrukcji,

- wymianę wszelkich niezbędnych części przy wykonywanych pracach serwisowych i naprawach oraz artykułów specjalnych, próżniowych, lampy RTG, wzmacniacza obrazu i płaskiego panelu detektora,

- naprawę aparatu RTG zestaw PULSERA sn: 002034 (nr MD003901) wraz z wymianą wzmacniacza obrazu dla poprawy jakości obrazu, niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- wystawianie certyfikatów sprawności sprzętu po wykonywanych czynnościach serwisowych oraz wpisy w paszportach technicznych przedmiotowego sprzętu.

Usługi naprawcze mają na celu naprawy błędnie funkcjonującego lub uszkodzonego sprzętu. Usługi naprawcze obejmują wszelkie wartości części zamiennych, które zgodnie z wymaganiami będą wymienione na naprawione lub nowe części oraz wartość pracy wymaganej dla ich zamontowania łącznie z kosztami podróży, ich transportu oraz zwrotu. Wykaz części zamiennych lub naprawianych winien być uwzględniony w raporcie serwisowym.

Pod pojęciem „przegląd serwisowy” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego sprzętu oraz wystawieniem raportu serwisowego.

Wykonanie wszystkich czynności związanych z serwisowaniem i naprawą uszkodzonego sprzętu będzie się odbywać wyłącznie przez autoryzowanych przedstawicieli serwisu, lub wskazanych przez producenta. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje i certyfikaty producenta, zgodnie z wymogami producenta sprzętu medycznego oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami.

Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. Aparatura kontrolna, pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia i dopuszczenia do użytkowania.

Wykonawca w pełni odpowiada za zgodność i terminowość wykonania usługi.

Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione w czasie naprawy przechodzą na własność Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę podmiotu odpowiedzialnego, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu, przez cały okres obowiązywania umowy.

CZAS REAKCJI SERWISU, od momentu otrzymania od Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem faxu/poczty elektronicznej zgłoszenia serwisowego:

- czas reakcji serwisu zdalnego						do 24 godzin

- czas reakcji u Zamawiającego						do 48 godzin

- czas naprawy bez konieczności wymiany części zamiennych 		do 3 dni

- czas naprawy z koniecznością wymiany części zamiennych		do 5 dni

……………………….

Data i podpis Wykonawcy