Łódź, dnia  10 kwietnia 2014r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa w celu dostosowania Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Dziennym Rehabilitacji i Oddziału Otolaryngologicznego mieszczących  się na 3 piętrze budynku A do przepisów określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. , wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych,  łącznie z wymianą wszystkich pionów elektrycznych, wod-kan, instalacji wewnętrznych wody lodowej, instalacji wewnętrznych ciepła technologicznego, instalacji wentylacyjnych, instalacji gazów medycznych, wraz z wymianą wszystkich pionów elektrycznych oraz prace budowlane klatki schodowej 2A.” Numer sprawy: 10/R/14.

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 3 Wykonawców.

Pytania dot. sprzętu w odniesieniu do załącznika 264/10/STWIO/A/GMw/1 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Pytanie 1 – dot. kolumn

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn wyposażonych w uchwyt do podwieszenia  aparatu do znieczulania lub aparaturowego wózka jezdnego bez magnetycznego systemu kontroli prawidłowości zawieszenia aparatu / wózka. Wymagane rozwiązanie niepotrzebnie podraża koszt urządzenia,  a wiadomo jest iż jednostki zasilające, jakimi są kolumny winny spełnić szereg wymagań bezpieczeństwa, więc wymagany system jest bezzasadny.

Odpowiedź: W tym etapie nie ma kolumn. Pełen zakres dostaw wyposażenia w/g załączonego obmiaru gazów medycznych.

Pytanie 2 – dot. sufitowe mosty zasilające

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostów wyposażonych w wózki suwnicowe strony infuzyjnej mocowane bezpośrednio do mostu nie zaś na ramieniu. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: W tym etapie nie ma kolumn. Pełen zakres dostaw wyposażenia w/g załączonego obmiaru gazów medycznych.

Pytanie 3 – dot. sufitowe mosty zasilające

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu  przesuwnych obrotowych wózków jeżeli jednostka zostanie wyposażona we wszystkie elementy wymaganego wyposażenia ( drążki, półki, szuflady), które zostaną rozmieszczone na jednostce w ergonomiczny sposób uzgodniony z Zamawiającym i będzie istniała możliwość późniejszego przemieszczania ich  przez Użytkownika?

Odpowiedz: W tym etapie nie ma kolumn. Pełen zakres dostaw wyposażenia w/g załączonego obmiaru gazów medycznych. Nie ma także żadnych ramion, wózków itp.

Pytanie 4 – dot. sufitowe mosty zasilające

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie wszystkich gniazd gazowych oraz elektrycznych i teletechnicznych na belce mostu?

Odpowiedź:  Nie. Należy wykonać prace tak jak w projekcie.