## Arkusz1
załącznik nr 5 opis prac w poszczególnych pomieszczeniach
NR |  | Skucie glazury |  | demontaż terrakoty |  | demontaż wykładziny |  | demontaż stolarki drzwiowej |  | ZAM. OTWORÓW GR 25 CM |  | wykucie otworów w ścianach |  | ściany murowane gr 12 cm |  | okładziny ścian z glazury |  | malowanie ścian |  | tynki gipsowe ścian |  | wykładziny z PCV |  | COKOLIKI Z pcv |  | wykładziny z TERRAKOTY |  | MALOWANIE SUFITÓW |  | montaż stolarki drzwiowej szer 80 cm |  | montaż stolarki drzwiowej szer 90 cm |  | montaż stolarki drzwiowej szer 100 cm |  | montaż stolarki drzwiowej szer 110 cm |  | montaż stolarki drzwiowej szer 140 cm |  | montaż stolarki drzwiowej EI 60 szer 140 cm |  | demontaż i montaż hydrantu |  | zabudowa rur k-g |  | demontaż i montaż umywalek |  | demontaż i montaż nowych baterii |  | demontaż lamp oświetleniowych |  | montaż nowych lamp |  | montaż nowych kinkietów |  | montaż gniazd elektr. |  | montaż włączników oświetl. |  | krarki wentylacyjne -wymiana |  | Parapety -nakładki |  | demontaż ustępu |  | demontaż brodzika |  | montaż drzwi szklan. do prysznica |  |  |  | DEMONTAŻ LISTEW ODBOJOWYCH |  | Montaż odbijów |  | montaż narożników
POMIESZCZENIA | [62 empty] | mb | [6 empty] | bater.do prysznica |  |  | mb |  | mb |  | mb
| Pomieszczenie | [72 empty] | Dostawa i montaż odbojnic o szer. 203 mm np. typ ACROVYN SCR80 |  | Dostawa i montaż narożników ściennych np. typ ACROVYN SSM 20
1 | MAGAZYN | 2*2= | 4 |  |  | 2.2*3.3 | 7.26 |  | 1 | [6 empty] | 1.2*1.4 | 1.68 | (2.2+3.3)82*3-2.0-3.3= | 27.7 |  |  |  | 7.26 | 10*01= | 1 |  |  | CAŁY | [15 empty] | 0.2*0.2*2= | 1.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  | 3.3 | 3.3
2 | ŁAZIENKA PERSONELU | (2.2+3.3 +6)*2 -2-1.5+ 0.5= | 20 | 2.2*3.3 | 7.26 |  |  |  | 3 | [6 empty] | (2.2+3.3 +6)*2 -2-1.5+ 0.5= | 20 |  | 7.7 | [6 empty] | 2.2*3.3 | 7.26 | CAŁY |  | 1 SZT 80 LEWE | 1 | 2 SZT 90 LEWE | 2 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 | POMIESZCZENIE PORZĄD. | [7 empty] | 1 | [18 empty] | CAŁY |  | 1 SZT 80 LEWE | 1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1
[44 empty] | 0.4*0.2*2.2 | 1.76
4 | PRZEDSIONEK | [17 empty] | 13.5 | [8 empty] | CAŁY | [14 empty] | 1 | 0.4*0.3*3 | 3 | [11 empty] | 2 |  | 2
[44 empty] | 1.6*2 | 3.2
5 | KORYTARZ | 24.5*2.5-14= | 47.25 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 24.5*2.5-14= | 47.25 | 24.5*2.5-14= | 47.25 | [6 empty] | CAŁY |  | 1 SZT 70 PRAWE | 1 | [12 empty] | 0.2*0.2*10 | 6 | [5 empty] | 7 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 1 | [13 empty] | 16 |  | 16 |  | 6
6 | POKÓJ PERSONELU | (4.2+3.45)*2*2.5-4 | 34.25 | 4.2*3.45-0.6 = | 13.89 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | (4.2+3.45)*2*2.5-4 | 34.25 | (4.2+3.45)*2*2.5-4 | 34.25 | 4.2*3.45-0.6 = | 13.89 |  | 1.4 |  |  | CAŁY |  |  |  | 1 SZT 90 LEWE | 1 | [17 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2
7 | POKÓJ NAROŻ. ZA POK. PERSONELU | (4.2+1.8+1.8+4.2)*2.3-2.1-2= | 23.5 | 4.2*1.8 | 7.56 | [12 empty] | (4.2+1.8+1.8+4.2)*2.3-2.1-2= | 23.5 | (4.2+1.8+1.8+4.2)*2.3-2.1-2= | 23.5 | 4.2*1.8 | 7.56 |  |  |  |  | CAŁY | [17 empty] | ZLEWOZMYWAK | 1 | ZLEWOZMYWAK | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 4.2
8 | MAGAZYN MATERIAŁOW | (4.5+5+5)*2.5-2= | 34.25 |  |  | 2.5*5-0.6 | 11.9 |  |  |  |  | otwór na nowe drzwi | 2 |  |  |  |  | (4.5+5+5)*2.5-2= | 34.25 | (4.5+5+5)*2.5-2= | 34.25 | 2.5*5-0.6 | 11.9 |  | 1.3 |  |  | CAŁY |  | 1 szt 80 lewe | 1 |  |  |  |  | Drzwi 110 lewe | 1 | [13 empty] | 2 |  | 2
9 | STERYLIZATORNIA | (3.2*2+2)*2.5-1.5= | 19.5 |  |  | 23.2*5+10*2.1-3.5*3.2-2*0.6= | 124.6 |  | 1 |  |  |  |  | (2.5+2+1.8)*2.8-2= | 15.64 | (3.2*2+2)*2.5-1.5= | 19.5 | 15.64*2= | 31.28 | 15.64*2= | 31.28 | 23.2*5+10*2.1-3.5*3.2-2*0.6= | 124.6 |  |  |  |  | CAŁY |  |  |  | 1 SZT 90 LEWE | 1 | [17 empty] | 37 |  | 16 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1
[32 empty] | 1 SZT 90 PRAWE | 1
10 | SLUZA PRZY WEJŚCIU DO STERYLIZAT. | ( 2.6+2.1)*2*2= | 18.8 | [14 empty] | ( 2.6+2.1)*2*2.4= | 22.56 | ( 2.6+2.1)*2*2.4= | 22.56 | [6 empty] | CAŁY |  |  |  | 2 SZT. 90 PRAWE | 2 | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
11 | POM.STERYLIZATORNI ( POMOCNICZE ) |  |  |  |  | 3.25*3= | 9.75 | [14 empty] | 3.25*3= | 9.75 |  |  |  |  | CAŁY | [5 empty] | Drzwi 100 lewe | 1 | [15 empty] | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2
12 | ŚLUZA POMIĘDZY STERYLIZATORNIĄ I KORYTARZEM | (8.8+2.15)*2*2.5-6= | 48.75 |  |  | 8.8*2.15= | 18.92 |  | 1 | [8 empty] | (8.8+2.15)*2*2.5-6= | 48.75 | (8.8+2.15)*2*2.5-6= | 48.75 | 8.8*2.15= | 18.92 |  | 1.8 |  |  | CAŁY | [9 empty] | Drzwi 2 skrzydłowe 140 | 1 | [6 empty] | umywalka | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  | 1 | [19 empty] | 14 |  | 6
13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE PRZY ŚLUZIE | [26 empty] | CAŁY | [22 empty] | 3 |  | 1
14 | CENTRUM STERYLIZATORNIA. | (10.8+4.95*2)*2.5-8-1.5= | 42.25 |  |  | 10.8*4.95= | 53.46 |  | 3 | 2*1.1 | 2.2 |  |  |  |  | (10.8+4.95*2)*2.5-8-1.5= | 42.25 |  |  |  |  | 10.8*4.95= | 53.46 |  | 3.1 |  |  | CAŁY |  |  |  | DRZWI 90 LEWE | 1 |  |  | 110 LEWE | 1 | [8 empty] | UMYWALKA | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 7 |  | 1
15 | POMIESZCZENIE NA WÓZKI ( CZĘŚC SZATNI ) | [10 empty] | 1.4*2= | 2.8 | (2.6+3)*2.8= | 15.68 |  |  | (2.6+3)*2.8*2= | 31.36 | (2.6+3)*2.8*2= | 31.36 | (2.6+3)*2.8= | 16.68 |  |  |  |  | CAŁY | [9 empty] | Drzwi 2 skrzydłowe 140 | 1 | [6 empty] | umywalka | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
16 | prace inne - obejmują wykonanie wymianę drzwi na korytarzu w poblizu sterylizatorni
[9 empty] | 3 | [18 empty] | CAŁY |  |  |  | 1 szt 90 lewe | 1 | [6 empty] | P-poż Ei 60 140 | 1
| SUMA |  | 292.55 |  | 28.71 |  | 225.89 |  | 14 |  | 4.2 |  | 4.8 |  | 31.32 |  | 83.43 |  | 322.1 |  | 273.2 |  | 264.02 |  | 8.6 |  | 7.26 |  | 332.97 |  | 4 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 15.16 |  | 7 |  | 8 |  | 83 |  | 43 |  | 6 |  | 19 |  | 15 |  | 4 |  | 7.5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16 |  | 30 |  | 12
UWAGA: Prace instalacyjne wentylacji i klimatyzacji obejmują jedynie wymianę 2 istniejących central Vitroservice oraz wyczyszczenie i ewentualne poprawienie istniejących kanałów wentylacyjnych
1 centrala VITROSERVICE - wydatek 2800 m3/h , spręż. 750 Pa moc silnika 3,0 kW
2 centrala VITROSERVICE wydatek 1800 m3/h , sprężanie 1800 m3/h moc silnika 1,5 kW
Prace budowlane dotyczą jedynie pomieszczeń oznaczonych numeram od 1 do 16- patrz załączony rzut pomieszczeń.
Poszczególne pomieszczenia mają różny zakres prac - są one określone ww/w tabeli.
Prace malarskie mają być wykonywane farbami o podwyzszonych parametrach na zmywanie i antybakteryjne - z certyfikatami.
Cała sterylizatornia jest oddziałem o wysokich parametrach sterylnośći.