Łódź, dnia  17  stycznia 2014r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę soczewek okulistycznych  nr sprawy 1/D/14

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania 2 Wykonawców.

- (Pakiet 1, poz. a) Czy Zamawiający dopuści soczewki o części haptycznej 12,5mm, posiadające dwa pełne haptyki, o dioptrażu od 10-30D (co 0,5D) oraz od -10,0D do 9D i 31,0D do 40,0D, (co 1D), cięcie < 2,5, implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Nie - (Pakiet 1, poz. b) Czy Zamawiający dopuści soczewki jednoczęściowe, hydrofobowe z filtrem światła niebieskiego, o stopniu uwodnienia 4,9% (uwodnienie wynika z przechowywania soczewki w kontenerku z płynem fizjologicznym). Dioptraż od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D, współczynnik refrakcji 1,52, długość całkowita 11,40mm, długość części optycznej 6,0mm, angulacja 5° Odpowiedź: Nie - (Pakiet 1, poz. c) Czy Zamawiający dopuści soczewkę trzyczęściową: - optyka wykonana z akrylu hydrofilnego, materiał części haptycznych: PES (Polieterosulfon) niebieski - średnica całkowita 12,0mm, - średnica optyczna : 6,0mm, - anulacja 0°, - dioptraż od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D, ), - cięcie < 2,5, implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2? Odpowiedź: Nie - (Pakiet 3) Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 101.5cmx127cm, z otworem o wymiarach 5x7.5cm z torebką do odprowadzania płynów o wymiarach 15.2x16.5cm o pojemności 250ml? Odpowiedź; Tak, dopuszczamy - (Pakiet 4) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby długość cewnika wynosiła 25cm? Odpowiedź: Nie - (Pakiet 4) Czy Zamawiający będzie wymagał, aby rozmiar kaniuli wynosił 20G ( 0.9mm )x 3.5mm? Odpowiedź: Tak - (Pakiet 4) Czy Zamawiający będzie wymagał kaniuli o ścięciu 55° ? Odpowiedź: Nie