Nr sprawy: 1/D/14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

Dział zamówień publicznych tel. 42/ 63-41-270, fax 42/63-41-254

www.zoz-mswia-lodz.pl

REGON: 470805076

NIP: 726-00-04-820

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 Euro na:

dostawę

soczewek okulistycznych

…………………………

ZATWIERDZAM

Łódź,  14 styczeń  2014 r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są dostawy soczewek okulistycznych oraz materiałów medycznych.

Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia: CPV: 33.18.46.00-9; 33.14.00.00-3

Pakiet 1

- Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, zwijalna, akrylowa do implantacji -650 szt.

- stopień uwodnienia 25-26%

- z mikrocięcia ≤ 2,2 mm

- część haptyczna - cztery hapteny stabilizujące w czterech punktach

- część optyczna - 6,00 mm

- soczewka hydrofilna

- angulacja 0-5º

- dioptrie:  od – 10,0 do + 34.0 D  i  od + 13,0 do + 30,0 D

z  jednorazowym zestawem implantacyjnym z kartridżem wliczonym w cenę soczewki.

Zamawiający wymaga po wygranym przetargu depozytu zamawianych soczewek u Zamawiającego w ilościach do uzgodnienia z  Zamawiającym przed podpisaniem umowy .

- Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, zwijalna, heparynizowana, hydrofobowa z zestawem do implantacji – 50 szt.

Zamawiający wymaga po wygranym przetargu depozytu zamawianych soczewek u Zamawiającego w ilościach do uzgodnienia z  Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

- Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa - 30 szt.

- implantowana systemem implantacyjnym jednorazowym 2,4 mm

- zwijalna, hydrofilna

- średnica części  optycznej – 6 mm

- średnica całkowita - 13 mm – 14 mm

- angulacja 5-10 º

- hapteny monofilamentne

- dioptrie od + 4,0 do + 30,0 D

wraz z kartridżem wliczonym w cenę soczewki.

Zamawiający wymaga po wygranym przetargu depozytu zamawianych soczewek u Zamawiającego w ilościach do uzgodnienia z  Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

- Dotorebkowy pierścień napinający z jednorazowym iniektorem – 20 szt.

Pakiet 2

- Soczewka przedniokomorowa, sztywna wykonana z PMMA -  20 szt.

- całkowita długość soczewki 12,5 mm

- długość części optycznej – 6 mm

- wzór optyczny – Bi- convex

- anulacja 5-10º

Zamawiający wymaga po wygranym przetargu depozytu zamawianych soczewek u Zamawiającego w ilościach do uzgodnienia z  Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Pakiet 3

Serweta do zabiegów okulistycznych – 100 szt.

Serweta jałowa  o rozmiarze 100 x 90cm z otworem i z przylepcem wokół otworu.

Pakiet 4

Jednorazowy zestaw: Kaniula 20G + dren do stabilizacji komory przedniej typu Lewicky – 6 szt.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1).

- Termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego depozytu na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5). – dotyczy pakietu nr 1 i 2

II.

Termin realizacji zamówienia

- Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub drogą faksową:

a) w ciągu 3 dni od chwili złożenia zapotrzebowania,

b) jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej

dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynów Apteki będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy

III.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz terminy płatności

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, brutto, stawki podatku VAT, wartości netto i wartości brutto.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość z VAT  uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- a) Wartość z VAT dla każdej pozycji powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

cena jedn. bez VAT  x  ilość  = wartość z VAT

b) Wartość bez VAT dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

cena jednostkowa z VAT x ilość = wartość bez VAT

- Ceny jednostkowe, wartości z VAT i bez VAT muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Należność za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze

- Zamawiający dopuszcza, aby cena uległa zmniejszeniu, przy warunku np. zmiany ceny producenckiej oraz dopuszcza zmianę ceny – jeżeli nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT);

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy przy warunku takim, iż niewyczerpana została całość asortymentu.

- Termin przydatności do użycia oferowanych produktów  wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.	Oferta musi być sporządzona według załączonego formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i 2)

2.	Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.	Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4.	Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

5.	Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

6.	Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

7. 	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie SP ZOZ MSW w Łodzi w pokoju Działu Zamówień Publicznych (I piętro, w budynku Administracji) do dn. 23.01.2014r. do godz. 10:00, z zaznaczeniem:

Oferta: „Dostawa soczewek okulistycznych”

SP ZOZ MSW w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

nie otwierać przed dniem 23.01.2014r. do godz. 1030

- Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10, oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy koperty wcześniejsze ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta wpłynęła po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy ubiegających się wspólnie o zamówienie muszą udokumentować, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

V.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu zapisów art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII.

Oferty częściowe

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub więcej  pakietów  wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 2 do SIWZ  stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

VIII.

Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający odstępuje od opisania wymogu spełnienia warunku.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający odstępuje od opisania wymogu spełnienia warunku.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający odstępuje od opisania wymogu spełnienia warunku.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Ponadto, wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odnośnie podpunktów 1.2 – 1.4:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.	Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdz. IX  niniejszej SIWZ.

Zamawiający uważał będzie te warunki za spełnione wtedy, gdy Wykonawca wykaże ich treścią, że je spełnia.

3. 	Nie wykazanie spełniania chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

IX.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)

  - W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   wykonania zamówienia;

-      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)

  - W zakresie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej:

-      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty (oryginały lub poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie):

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej  lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 (załącznik nr 6 do SIWZ)

X.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

.

- Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych zgodnie z ich klasyfikacją i posiada:
- Deklarację Zgodności CE lub Certyfikat CE 
- wpis / zgłoszenie lub powiadomienie  do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (jeżeli nie dotyczy należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie).

- Dokumenty potwierdzające posiadanie parametrów oferowanego sprzętu (np. katalogi, prospekty, oświadczenia producenta/Wykonawcy), zgodnych z przedmiotem zamówienia, określonym w Formularzu asortymentowo-cenowym - załączniku Nr 2 SIWZ ze wskazaniem, której  pozycji dotyczy.

Prosimy o zaznaczenie na poszczególnych dokumentach, której pozycji w pakiecie  one dotyczą.

XI.

Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy wg. wzoru tabeli podanej w Załączniku nr 2.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1;

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2:

1)    pkt b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

lub  miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

XII.

Uzupełnienie dokumentów

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII.

Wymagania dotyczące wadium.

Nie dotyczy

XIV.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek administracji I piętro) do dnia 23.01.2014r, do godz. 10:00.

a)	doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

b)	oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.01.2014r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego w budynku Administracji I piętro

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- otwarcie ofert jest jawne.

- po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty zawartej w ofercie.

- informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

XV.

Termin związania ofertą

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

##### XVI.

##### Opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie

- Przy wyborze oferty, na każdy Pakiet , Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

1.1. Cena ofertowa (tj. łączna wartość brutto)			- 100 %

Algorytm oceny ofert:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 100 pkt. , gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa łączna wartość brutto spośród wszystkich ocenianych ofert w zakresie badanej pozycji

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym w szczególności do załączenia oryginalnych firmowych prospektów/katalogów producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie budzących wątpliwości granicznych parametrów technicznych (określonych w Rozdziale I SIWZ). Jeżeli w prospekcie technicznym/katalogu brak jest wartości wymaganego parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego parametru.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVII.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

- Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Monika Dobrzyńska – Koordynator Działu zamówień publicznych tel. 42/63 41 270

XVIII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują

faksem (fax.42/ 63 41 254) lub drogą elektroniczną  e-mail zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,

wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z wykonawców, któremu przekazano SIWZ oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

XIX.

Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie  jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)     wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

4)	 terminie, określonym zgodnie z Rozdz. XIX pkt 3 i 4, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w Rozdz. XIX  pkt. 2 ppkt.1) również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

3.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, meilem albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane pisemnie.

4.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

5.	Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

6.   Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XX.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 5) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy

ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 709 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r.

Nr 16, poz. 93 ze zm.).

XXI.

Środki ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Pzp

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami prawa czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,  w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

XXII.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Art. 297 § 1: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 305 §1: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 305 § 2: Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji,

na rzecz której przetarg jest dokonywany.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń

Podpisy członków Komisji:

Dorota Korzycka – Przewodniczący ……………………………………………………

Mariola Depczyńska  – Członek ……………………………………………………….

Monika Dobrzyński –  Sekretarz ………………………………………………………

Nr sprawy 1/D/14

Załącznik nr 1

.............................................					                   ..................................................

/Nazwa i adres wykonawcy/							/ miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY

Do SP ZOZ MSW

w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr …… z dnia ………………… o przetargu nieograniczonym na soczewek okulistycznych– numer sprawy 1/D/14 oferujemy dostawę zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział I SIWZ) i Formularzem asortymentowo-cenowym.

1.    Oferowane warunki cenowe:

Szczegółowe warunki cenowe zawiera Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogólnego Formularza ofertowego.

| Nr pozycji | Całkowita cena oferty (z VAT) PLN | Słownie całkowita cena oferty (z VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty  otrzymania faktury przez Zamawiającego. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności ustalony jest od daty realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem opisanym w Rozdziale III pkt 7 SIWZ.

- Oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy  od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca dostarcza Zamawiającemu  zamówienie własnym transportem i na własny koszt do siedziby zamawiającego Łódź, ul. Północna 42 (Apteka Szpitalna).

- Zobowiązujemy się, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej utworzenia w siedzibie Zamawiającego depozytu z asortymentu, na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5).

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia wykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0” lub „ - ”)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia będzie posiadał termin przydatności przynajmniej 12 miesięcy  licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

- Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego w terminie 48 godzin od chwili złożenia zapotrzebowania.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Nasz numer REGON ....................................................	NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ 		Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: ................................................................... nr tel. .............................................................

17.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/ .................................................................................

8/ .................................................................................

.................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/

Nr sprawy 1/D/14

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

# O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek okulistycznych  oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  ze zm.) spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpisy osób upoważnionych  do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

..................................................

(miejsce i data złożenia podpisu)

Nr sprawy 1/D/14                                                                                                     Załącznik nr 4

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę soczewek okulistycznych oświadczamy, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, w szczególności  na podstawie art. 24 ust.1 ustawy p.z.p.   zgodnie z którym: .

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

………............................................................................

(czytelny podpis(y) i pieczątka imienna osoby uprawnionej)

..................................................

(miejsce i data złożenia podpisu)

Nr sprawy 1/D/14                                                                                                                       Załącznik nr 6

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę soczewek okulistycznych, zgodnie z art. 26 ust.2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 709 ze zm.).

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| …. |  |

…………………………………

(miejscowość, data)												                                                                                        ………………………………………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………….……..

podpis osoby uprawnionej

do  reprezentowania wykonawcy

……………………………….

(miejscowość, data)

*-należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2